ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОСКАНЕР»

(ООО «ТЕХНОСКАНЕР»)

ГОСТ ISO 9001-2011

ИНН 5504235120

Российская Федерация

644042, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 41, офис 327

тел. (3812) 34-94-22

e-mail : tehnoskaner@bk.ru

www.tehnoskaner.ru

www.tehnoskaner.com

www.инженерные-проекты.рф

Р/счёт 40702810645000093689 Омское отделение №8634 ОАО «Сбербанк России» БИК 045209673 Кор. счет 30101810900000000673

- ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. Свидетельство СРО «Энергоаудиторы Сибири» № 054-Э-050 Свидетельство СРО «Региональное Объединение Проектировщиков» № 00872.02-2014-5504235120-П-178 Свидетельство СРО инженеров-изыскателей

«ГЕОБАЛТ» №0350-01/И-038

«РАЗРАБОТАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор	Глава Администрации

ООО «Техносканер»	Саровского сельского поселения

Колпашевского района

Томской области

__________________ Заренков С. В.

«____» ______________ 2015 г.

_______________ Викторов В.Н.

«____» ______________ 2015 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

САРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2015 – 2019 годы и на период до 2032 гг.

ТО-148.ПКР-020-15

Омск 2015 г

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

«УТВЕРЖДЕНА»

Решением Совета

Саровского сельского поселения

Колпашевского района Томской области

№_41_________ от «13» сентября   _____ 2018 г.

__________________ Викторов В.Н.

«____» ______________ 2015 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2015 – 2019 годы и на период до 2032 гг.

2

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт Программы	6

Введение	11

I Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	14

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Саровского

сельского поселения.	14

1.1	Краткий	анализ	существующего	состояния	систем	ресурсоснабжения	Саровского

сельского поселения.	14

1.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у

потребителей.	23

- План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый

спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана	24

3. Мероприятия и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	35

3.1 Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, на

основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства,

технических условий на подключение объектов капитального строительства к системам

коммунальной	инфраструктуры,	планируемых	сроков	реализации	застройки	в

соответствии с генеральным планом поселения и генеральным планом городского округа37

3.2	Показатели	надежности	функционирования	каждой	системы	коммунальной

инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных

ресурсов	38

3.3 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-,водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства40

3.4 Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты,

используемые для утилизации, обеззараживания и захоронения твердых бытовых отходов,

в  целях  обеспечения потребности  новых  объектов  капитального  строительства  в  этих

услугах	42

3.5	Мероприятия,	направленные	на	повышение	надежности	электро-,	газо-,	тепло-,

водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов	42

3.6	Мероприятия,	направленные	на	повышение	энергетической	эффективности	и

технического	уровня	объектов,	входящих	в	состав	систем	электро-,	газо-,	тепло-,

водоснабжения	и	водоотведения,	и	объектов,	используемых	для	утилизации,

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов	42

3.7 Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории

поселения,	городского	округа,	с	учетом	достижения	организациями,	оказывающими

услуги	по	утилизации,	обезвреживанию	и	захоронению	твердых	бытовых	отходов,

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду	43

3.8	Мероприятия,	предусмотренные	программой	в	области	энергосбережения	и

повышения энергетической эффективности поселения	43

3.9	Действующие	тарифы,	на	ресурсы,	продукцию	и	услуги	организаций,

осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций,

оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых

отходов (далее – тарифы), утвержденные уполномоченными органами	45

3.10 Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых

3

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

отходов, исходя из долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации

мероприятий, предусмотренных программой	46

3.11 Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в

том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат

на реализацию программы на соответствие критериям доступности	46

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации

мероприятий, предусмотренных программой	50

4.1 Программа развития функциональной структуры Саровского сельского поселения	51

4.2  Программа  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  Саровского  сельского

поселения	53

5. Управление и контроль за ходом реализации программы.	59

II обосновывающие материалы	60

1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы	60

1.1 Прогноз численности населения Саровского сельского поселения	60

1.2 Прогноз изменения климата	64

1.3 Прогноз развития промышленности Саровского сельского поселения	65

2.	Обоснование	целевых	показателей	комплексного	развития	коммунальной

инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения	67

2.1 Прогноз развития застройки Саровского сельского поселения	67

2.2 Прогноз развития социальной инфраструктуры Саровского сельского поселения	68

3.	Характеристика	существующего	состояния	и	проблем	соответствующей	системы

коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения	79

3.1 Характеристика системы теплоснабжения	79

3.2 Характеристика системы водоснабжения	80

3.3 Характеристика системы водоотведения	81

3.4 Характеристика системы газоснабжения	82

3.5 Характеристика системы электроснабжения	82

3.6 Характеристика системы связи	83

- Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

....................................................................................................................................................... 84

- Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной

инфраструктуры	85

5.1 Система теплоснабжения	85

5.2 Система водоснабжения	87

5.3 Система водоотведения	88

5.4 Система электроснабжения	89

5.5 Система газоснабжения	91

5.6 Утилизация твердых бытовых отходов	92

- Перечень   инвестиционных   проектов   в   отношении   соответствующей   системы

коммунальной инфраструктуры	93

4

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов	97

7.1. Теплоснабжение	97

7.2. Водоснабжение	97

7.3. Водоотведение	98

7.4. Электроснабжение	100

7.5. Газоснабжение	100

7.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов	100

- Обоснование и использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение объектов капитального строительства к

системам коммунальной инфраструктуры	103

- Результаты  оценки  совокупного  платежа  граждан  за  коммунальные  услуги  на

соответствие критериям доступности	105

- Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг	106

5

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития систем коммунальной ин- |
| --- | --- |
|  | фраструктуры Саровского сельского поселения на период до |
| Программы: |  |
|  | 2032 года |  |  |  |  |  |
|  |  Федеральный | закон | «Об | общих принципах организации |
|  | местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ |
|  | от 06.10.2003 г.; |  |  |  |  |  |
|  |  Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов ор- |
|  | ганизацийкоммунального | комплекса» | №210-ФЗ | от |
|  | 30.12.2004 г. (с изменениями на 29 декабря 2014 года); |  |
|  |  Федеральный | закон | «О | теплоснабжении» | №190-ФЗ | от |
|  | 29.12.2014 г. (с изменениями и дополнениями, вступившими в |
|  | силу 03.03.2015 г.); |  |  |  |  |
|  |  Федеральный закон от 13.07.2015 №35-ФЗ «Об электроэнер- |
|  | гетике»; |  |  |  |  |  |
|  |  Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ (ред. от |
|  | 03.11.2015) «О водоснабжении и водоотведении» |  |
|  |  Градостроительный | кодекс Российской | Федерации | от |
|  | 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2012) (с изм. и доп., всту- |
|  | пающими в силу с 01.01.2013); |  |  |
|  |  «Методические рекомендации по разработке программ ком- |
|  | плексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
|  | муниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г.; |  |
|  |  Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 «Об |
| Основание для разработки | утверждении требований к программам комплексного разви- |
|  | тия систем коммунальной инфраструктуры поселений, город- |
| Программы: | ских округов», |  |  |  |  |  |
|  |  Постановление Правительства РФ №1075 от 22.10.2012 (в |
|  | ред. Постановлений Правительства РФ от 12.08.2013 № 688, от |
|  | 07.10.2013 № 886, от 20.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 230, от |
|  | 03.06.2014 № 510, от 01.07.2014 № 603, от 05.09.2014 № 901, от |
|  | 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1228, от 03.12.2014 № |
|  | 1305, от 13.02.2015 № 120, от 21.04.2015 № 380, от 11.09.2015 |
|  | № 968, от 03.10.2015 № 1055) «О ценообразовании в сфере |
|  | теплоснабжения», |  |  |  |  |
|  |  Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №406-ФЗ «О |
|  | государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже- |
|  | ния и водоотведения» (с изменениями на 11 сентября 2015 го- |
|  | да), |  |  |  |  |  |
|  |  «Методика проведения мониторинга выполнения производ- |
|  | ственных и инвестиционных программ организаций комму- |
|  | нального комплекса» №48 от 14.04.2008 г.; |  |  |
|  |  Устав муниципального образования Саровское сельское по- |
|  | селение Колпашевского района Томской области (принят ре- |
|  | шением Совета Саровского сельского поселения от 13 августа |
|  | 2012 года № 190, в ред. Решений Совета Саровского сельского |
|  | поселения от 14.06.2013 г. №45, от 09.12.2013 г №66, от |
|  | 09.04.2014 г. №90). |  |  |  |  |
| Заказчик Программы: | Администрация Саровского сельского поселения |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

|  | ООО «Техносканер» |
| --- | --- |
| Разработчик Программы: 644042, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 41, офис 327, |
|  | Тел. (3812) 34-94-22 |
|  | Целью Программы комплексного развития систем коммуналь- |
|  | ной инфраструктуры Саровского сельского поселения является |
| Цель Программы: | качественное и надежное обеспечение коммунальными услуга- |
|  | ми потребителей сельского поселения, а также повышение каче- |
|  | ства жизни населения за счет реализации мероприятий по разви- |
|  | тию инженерной инфраструктуры поселения |
|  | 1.Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса |
|  | на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде |
|  | нормативных требований по наличию резервов мощности |
|  | 2.Обеспечить нормативную экологическую безопасность насе- |
|  | ления |
|  | 3. Обеспечить доступность для населения и бюджета Саров- |
|  | ского сельского поселения расходов на коммунальные услуги. |
|  | 4. Обеспечить стандарты параметров комфорта, установлен- |
|  | ные Постановлением Правительства России от 6 мая 2011 г. |
|  | №354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам |
| Задачи Программы: | и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи- |
|  | лых домов”. |
|  | 5. Обеспечить переход от продажи населению условных рас- |
|  | четных физических объемов коммунальных ресурсов к пре- |
|  | имущественной продаже ресурсов на основе измерений их по- |
|  | требления. |
|  | 6. Обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов. |
|  | 7. Повысить эффективность использования коммунальных ре- |
|  | сурсов. |
|  | 8. Повысить эффективность систем коммунальной инфра- |
|  | структуры. |
|  | Перспективная обеспеченность и потребность застройки посе- |
|  | ления: |
|  |  общая площадь территории 32565 га; |
|  |  зона населенных пунктов 360 га; |
|  |  зона сельскохозяйственного назначения 12012 га; |
|  |  зона лесного фонда 10196 га; |
|  |  промышленные зоны 9,5 га; |
|  |  зона энергетики 1,66 га; |
| Важнейшие целевые по- |  зона транспортной инфраструктуры 69,92 га; |
|  |  зона связи 0,07 га; |
| казатели Программы: |  |
|  |  зона специального назначения 16 га; |
| (в 2032 г.) |  |
|  |  земли водного фонда 1670 га; |
|  |  земли запаса 8230 га; |
|  |  жилищный фонд - новое строительство частных жилых |
|  | домов 27300 м2. |

Система теплоснабжения:

- аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км;

- уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 12,0%;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15,0%

7

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Система водоснабжения:

- аварийность системы водоснабжения – 0,01 ед./км;

- износ системы водоснабжения не более 20%;

- соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более

10%;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных до-ступом к коммунальной инфраструктуре 70%;

- обеспеченность потребителей приборами учета 90%. Система водоотведения:

- аварийность системы водоотведения – 0,5 ед./км;

- износ системы водоотведения не более 10%;

- соответствие качества сточных вод установленным тре-бованиям на 100%;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более

20%;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных до-ступом к коммунальной инфраструктуре 10%.

Система электроснабжения:

- обеспечение возможности подключения объектов ново-го строительства общей нагрузкой 97,78 тыс. кВт*ч;

Система газоснабжения:

  - обеспечение потребителей услугой газоснабжения. Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО:

- обеспечение бесперебойной утилизации на территории поселения;

- оптимизация экологической обстановки.

| Сроки и этапы реализа- | Сроки реализации программы: 2015-2032 годы |
| --- | --- |
| ции Программы: |  |
|  | Общий объем финансирования программных мероприятий за пе- |
|  | риод 2015-2032 гг. будет определен позднее в зависимости от вы- |
|  | бранного сценария развития в рамках реализации генерального |
|  | плана развития МО |
|  | К источникам финансирования программных мероприятий отно- |
|  | сятся: |  |
|  |  | федеральный бюджет; |
| Объем и источники фи- |  | бюджет Томской области; |
|  |  | бюджет Колпашевского района; |
| нансирования программы |  |  |
|  |  | бюджет Саровского сельского поселения; |
|  |  | средства предприятий; |
|  |  | прочие источники финансирования. |
|  | Объемы финансирования комплексной программы за счет |
|  | средств областного и местного бюджетов ежегодно будут уточ- |
|  | няться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий |
|  | финансовый год. Общий объем инвестиций составляет |
|  | 986,112 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты | Обеспеченность и потребность застройки поселения: |
| реализации программы |  |  | развитая инженерная инфраструктура; |
| (к 2032 году): |  |  | развитая транспортная инфраструктура; |
|  |  |  | 8 |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- увеличение зоны зеленых насаждений специального назначения;

- увеличение жилищного фонда, согласно потребности. Система теплоснабжения:

- обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии к 2032 г.;

- обеспечение  возможности  подключения  строящихся

объектов к системе теплоснабжения при гарантирован-ном объеме заявленной мощности.

Система водоснабжения:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к

2032 г.;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантирован-

ном объеме заявленной мощности.

Система водоотведения:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантирован-ном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обита-ния;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслу-живания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Система электроснабжения:

- обеспечение бесперебойной подачи электрической энергии от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе электроснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантиро-ванном объеме заявленной мощности.

Система газоснабжения:

- обеспечение бесперебойной подачи газа от источника до потребителя;

- повышение надежности работы объектов газоснабже-ния;

- обеспечение энергосбережения;

9

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- уменьшение техногенного воздействия на среду обита-ния;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантирован-ном объеме заявленной мощности.

Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО:

- повышение уровня надежности и бесперебойности предоставляемой услуги;

- улучшение экологической обстановки поселения.

10

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения разработана в соответствии в Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-ральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций ком-мунального комплекса" (с изменениями на 29 декабря 2014 года), «Методическими рекомендаци-ями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры му-ниципальных образований» №204 от 06.05.2011 г. Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образо-вания Саровское сельское поселение Колпашевского района Томской области (принят решением Совета Саровского сельского поселения от 13 августа 2012 года № 190, в ред. Решений Совета Са-ровского сельского поселения от 14.06.2013 г. №45, от 09.12.2013 г №66, от 09.04.2014 г. №90).

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения в соответ-ствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ разрабатывает-ся с целью нового строительства и/или реконструкции систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, для обеспече-ния развития этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышлен-ного строительства, повышения качества производимых коммунальных услуг, улучшения эколо-гической ситуации на территории поселения.

Программа комплексного развития в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального за-кона от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ разрабатывается органом местного самоуправления сель-ского поселения на основании документов территориального планирования (подпункт 1 части 3 статьи 23 в части требований к разработке генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов и подпункта 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря №190-ФЗ в части требований к разработке схем территориального планирования муниципальных районов).

  - рамках Программы комплексного развития предусматриваются мероприятия, направлен-

ные на:

- создание системы планирования развития и модернизации систем коммунальной инфра-структуры посредством реализации программ комплексного развития, направленной на обеспечение надежности и качества снабжения коммунальными ресурсами при соблюде-нии доступности их для населения;

- формирование системы тарифного регулирования, нацеленной на повышение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов, стимулирующей инвестиции в комму-нальную инфраструктуру, в том числе предусматривающее формирование долгосрочных экономически обоснованных тарифов, наличие инвестиционных надбавок, использование двухставочных тарифов, метода доходности на инвестированный капитал;

- минимизацию потерь, в том числе коммерческих потерь коммунальных ресурсов за счет введения обязательности расчетов за коммунальные ресурсы по данным приборов учета и использования единых муниципальных баз информационных ресурсов;

- формирование системы государственной и муниципальной поддержки (путем компенсации расходов по уплате процентов за кредит и предоставления бюджетных субсидий) для раз-вития и модернизации коммунальной инфраструктуры в малых городах и сельских поселе-ниях.

11

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Целями разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-туры Саровского сельского поселения на 2015–2032 гг. (далее – Программа) являются обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с плани-руемыми потребностями развития Саровского сельского поселения на период 2015–2032 гг., в т.ч.:

- обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности;

- обеспечить нормативную экологическую безопасность населения;

- обеспечить доступность для населения и бюджета Саровского сельского поселения расходов на коммунальные услуги;

- обеспечить стандарты параметров комфорта, установленные постановлением Прави-тельства России от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и постановлением Прави-тельства России от 16.04.2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг»;

- обеспечить переход от продажи населению условных расчетных физических объемов коммунальных ресурсов к преимущественной продаже ресурсов на основе измерений их потреб-ления;

- обеспечить надежность поставки коммунальных ресурсов;

- повысить  эффективность использования коммунальных ресурсов;

- повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производ-ственных программ организаций коммунального комплекса.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммуналь-ной инфраструктуры Саровского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- разработать и принять стратегию модернизации объектов коммунальной инфраструк-туры в сферах тепло-, электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения и систем обращения с отхо-дами на территории Саровское сельское поселение, обеспечивающих перспективное строитель-ство объектов жилищной, социальной, общественно-деловой и промышленной сфер;

- установить сроки ввода в эксплуатацию новых, реконструированных и модернизиро-ванных объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих своевременность подключе-ния объектов перспективного строительства к системам коммунальной инфраструктуры;

- определить объемы и очередность капитальных вложений в новое строительство, ре-конструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- установить источники финансирования капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

- оценить экономическую эффективность капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- оценить динамику изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на всем периоде действия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры;

- установить доступность коммунальных услуг для населения на всем периоде действия Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

12

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

На основании утвержденной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2013-2032 гг. орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов.

Утвержденная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 2015-2032 гг. базируется на необходимости достичь целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджеты, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей сельского поселения. Коммунальные системы довольно капиталоемки и масштабны. Добиться существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени трудно. По этой причине программа рассматривается на длительном интервале времени: 2015-2032 годы.

При разработке программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры необходимы прогнозы демографической ситуации, бюджетных показателей сельского поселения; доходов населения и платежеспособного спроса населения на коммунальные услуги. Такие прогнозы должны базироваться на ретроспективном анализе.

13

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

I ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения.

1.1 Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения Саровского сельского поселения.

1.1.1 Описание существующей системы теплоснабжения Основные показатели системы теплоснабжения:

- основной вид топлива – твердое топливо, электричество;

- резервный вид топлива – дизельное топливо, дрова;

- схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая;

- протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении – 167,5 м;

- принятый график отопления 95/70;

- вид прокладки в основном – надземная на низких железобетонных опорах и подземная бесканальная;

- отпуск тепловой энергии в централизованную сеть –1214,574 Гкал/год;

- потери тепловой энергии в сети – 415,95 Гкал/год (30,7%);

- полезный отпуск тепловой энергии – 798,62 Гкал/год.

- Саровском сельском поселении используется как централизованная, так и децентрализованная система теплоснабжения. На территории сельского поселения действует пять муниципальных котельных.

Две котельные расположены в п. Большая Саровка, две котельные расположены в с. Новоильинка и одна котельная в д. Тискино. На территории д. Чугунка и д. Новосондрово котельные отсутствуют.

Котельная МБУ «Саровский ЦКД» расположена по адресу п. Большая Саровка, ул. Советская, 35/3. Протяженность тепловых сетей этой котельной составляет 76,1 м..

Котельная МБОУ «Саровская СОШ» является централизованной, расположена по адресу п. Большая Саровка, ул. Советская, 19. Протяженность тепловых сетей этой котельной составляет

56,4 м.

Котельная	МБУ	«Новоильинский	ЦКД»	расположена	по	адресу

с.

Новоильинка,

ул. Школьная, 7. Протяженность тепловых сетей этой котельной составляет 35 м.

Котельная	МОУ	«Новоильинская	НОШ»	расположена	по	адресу

с.

Новоильинка,

пер. Совхозный, 7. Тепловые сети этой котельной отсутствуют.

Котельная МКОУ Тискинской ООШ расположена по адресу д. Тискино, ул. Братская, 29/1.

Тепловые сети этой котельной отсутствуют.

Централизованным теплоснабжением от котельных п. Большая Саровка обеспечиваются здания детского сада, Администрации Саровского СП, МБУ ЦКД и МБОУ «Саровская СОШ».

Теплоснабжением от котельных с. Новоильинка обеспечиваются здание школы МОУ Новоильинская НОШ и здание дома культуры МБУ Новоильинский ЦКД.

Котельная д. Тискино обеспечивает тепловой энергией здание МКОУ Тискинской школы, ФАП, почта и здание библиотеки.

На котельных п. Большая Саровка в качестве основного топлива используется твердое 14

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

топливо. После газификации основным топливом будет природный газ. Дизельной топливо для котельной МБУ «Саровский ЦКД» п. Большая Саровка является резервным, для котельной МБОУ «Саровская СОШ» резервным топливом являются дрова.

На котельной МБУ «Новоильинский ЦКД» с. Новоильинка в качестве основного топлива используется твердое топливо, на котельной МКОУ «Новоильинская НОШ» - электричество. После газификации основным топливом будет природный газ. Для котельной МБУ «Новоильинский ЦКД» резервным топливом являются дрова, у котельной МКОУ «Новоильинская НОШ» резервное топливо отсутствует.

На котельной МКОУ Тискинской ООШ д. Тискино в качестве основного топлива используется электричество. После газификации основным топливом будет природный газ. Резервное топливо отсутствует.

Потребители в жилищной сфере, предприятия и организации, расположенные в северо-западной, южной и восточной частях п. Большая Саровка и на всей территории с. Новоильинка, д. Чугунка, д. Тисино и д. Новосондрово обеспечиваются теплом от индивидуальных источников – печных установок и за счет использования электрических термоблоков на нужды отопления и ГВС.

Объекты потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах на территории Саровского сельского поселения отсутствуют.

| Таблица 1.1 | Характеристика котельных Саровского сельского поселения. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная | Котельная | Котельная | Котельная | Котельная |
| Наименование |  | Единицы | МБУ «Саров- | МБОУ «Са- | МБУ «Ново- | МОУ | МКОУ |
|  |  |  | ский ЦКД» | ровская СОШ» | ильинский | «Новоильин- | Тискинской |
|  |  | измерения | п. Большая | п. Большая | ЦКД» | ская НОШ» | ООШ |
|  |  |  | Саровка | Саровка | с. Новоильинка | с. Новоильинка | д. Тискино |
| Установлен- |  |  |  |  |  |  |  |
| ная мощ- |  | Гкал/ч | 0,22 | 0,06 | 0,22 | 0,057 | 0,04 |
| ность |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключен- |  | Гкал/ч | 0,12 | 0,024 | 0,12 | 0,024 | 0,012 |
| ная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |
| использова- |  |  | 0,91 | 0,67 | 0,91 | 0,07 | 0,5 |
| ния мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяжен- |  |  |  |  |  |  |  |
| ность сетей |  | м | - | - | - | - | - |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяжен- |  |  |  |  |  |  |  |
| ность сетей |  | м | 76,1 | 56,4 | 35 | - | - |
| отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| Степень из- |  | % | - | 72 | 72 | - | - |
| носа сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в се- |  | Гкал/ч | 0,06 | 0,012 | 0,06 | 0,012 | 0,006 |
| тях |  |  |  |  |  |  |  |
| Собствен- |  | Гкал/ч | 0,02 | 0,004 | 0,02 | 0,004 | 0,002 |
| ные нужды |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальные котельные и тепловые сети МБУ «Саровский ЦКД» п. Большая Саровка и МБУ «Новоильинский ЦКД» с. Новоильинка являются собственностью Саровского сельского по-селения и переданы в хозяйственное ведение Администрации Саровского сельского поселения.

15

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Муниципальные котельные и тепловые сети МБОУ «Саровская СОШ» п. Большая Саровка, МОУ «Новоильинская НОШ» с. Новоильинка и МКОУ Тискинской ООШ д. Тискино являются собственностью Колпашевского района и переданы в хозяйственное ведение Администрации Саров-ского сельского поселения.

Работа муниципальных котельных системы теплоснабжения Саровского сельского поселе-ния не достаточно эффективна, имеет место большой износ оборудования.

- целях повышения надежности и эффективности производства и передачи тепловой энер-гии, улучшения показателей тепловой экономичности, вывода из эксплуатации изношенных теп-ловых сетей, снижения себестоимости отпускаемой тепловой энергии, необходимо местной адми-нистрации Саровского сельского поселения разработать инвестиционную программу по рекон-струкции тепловых сетей и замену оборудования котельных Саровского сельского поселения.

Таблица 1.2 Баланс потребления тепловой энергии от централизованных и нецентрализо-ванных котельных Саровского сельского поселения по типам потребителей

|  |  | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Типы потребителей |  |  |  |  |  |
|  | п. Большая | с. Новоиль- | д. Тискино | д. Чугунка | д. Новосон- |
|  | Саровка | инка |  |  | дрово |
| Физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юридические лица | 399,31 | 399,31 | 33,28 | 0 | 0 |
| Всего | 399,31 | 399,31 | 33,28 | 0 | 0 |

Структура потребления тепловой энергии по типам потребителей и основным деревням представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1	Структура потребления тепловой энергии, Гкал/год.

16

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потреби-телям, имеются в п. Большая Саровка и составляют 4 ед. Общая потребность в приборах учета тепловой энергии составляет 3 ед. в организациях бюджетной сферы.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и ка-чественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Также показателями надежности являются показатель количества перебоев работы энергетического оборудования, данные о количестве аварий и инцидентов на сетях и производственном оборудовании.

Крупных аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения в 2015 г. не зафикси-ровано.

Основной причиной аварий на тепловых сетях является физический износ трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей на длительные сроки, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки. Рост аварийности сетей теплопроводов может быть обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличивать срок службы и сокращать потери.

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Прави-тельства России от 6 мая 2011 г. №354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”.

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

- продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления:

- плановое окончание отопительного сезона – 15 мая;

- плановое начало отопительного сезона – 15 сентября;

- при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

- целом, условия для проживания на территории Саровского сельского поселения можно охарактеризовать как благоприятные.

Существующие проблемы системы теплоснабжения Саровского сельского поселения:

высокая степень износа тепловых сетей;

высокие потери тепла;

высокие тарифы на тепловую энергию.

1.1.2 Описание существующей системы водоснабжения Основные показатели системы водоснабжения в 2014 г.:

- количество водозаборов – 2 ед.;

- конструкция водоразбора – ручная;

- количество воды, отпускаемой всем потребителям – 25,65 тыс.м3 в год, в том числе по группам потребителей:

- бюджетная сфера – 0,06 тыс.м3;

- население – 22,92 тыс.м3;

- коммунально-бытовое потребление холодной воды на одного жителя в среднем за год со-ставило 43 литр/сут. (при норме 95 литр/сут.), а горячее водоснабжение в поселении отсутствует;

- трубопровод протяженностью 2002 п.м.

В состав системы водоснабжения Саровского сельского поселения входят:

- п. Большая Саровка:

17

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- шахтные колодцы – 23 шт.;

- индивидуальные скважины до 30 м.

- с. Новоильинка:

- артезианская скважина – 1 шт.;

- водонапорная башня – 1 шт;

- водопроводная сеть протяженностью 2002 п.м.;

- водоразборные колонки;

- индивидуальные скважины до 30 м.

- д. Чугунка:

- артезианская скважина – 1 шт.;

- водонапорная башня – 1 шт.;

- индивидуальные скважины до 30 м.

- д. Тискино:

- шахтные колодцы – 4 шт.;

- индивидуальные скважины до 30 м.

- д. Новосондрово:

- индивидуальные скважины до 30 м.

- п. Большая Саровка и д. Тискино, д. Новосандрово отсутствует централизованная систе-ма водоснабжения. Население осуществляет забор воды из открытых колодцев (глубиной около 6 - 30 м). На территории Саровского сельского поселения действуют 2 муниципальные водозаборные скважины: в с. Новоильинка и в д. Чугунка. Сети водоснабжения имеются только в с. Новоильин-ка. Всего протяженность водопроводных сетей составляет 2002 м.

Артскважины являются собственностью Саровского сельского поселения.

На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Скважины оборудованы кранами для отбора проб воды.

- целом по Саровскому сельскому поселению на 2014 г. фактический расход воды на хо-зяйственно–питьевые цели составил 25,65 тыс.м3.

Централизованное горячее водоснабжение в населенных пунктах Саровского сельского по-селения отсутствует. В домах осуществляется подогрев воды с использованием бойлеров.

Гарантирующей организацией в границах поселения является Администрация Саровского сельского поселения. Общественные колодцы обслуживаются силами администрации Саровского сельского поселения.

Основными потребителями воды являются: население Саровского сельского поселения, ряд объектов административного, социально-культурного и бытового назначения, промышленные предпрятия. Баланс потребления холодной воды по типам потребителей приведен в таблице 1.3.

| Таблица 1.3 | Баланс потребления холодной воды по типам потребителей |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребление холодной воды, тыс. м3 |  |
| Тип потребителя |  | п. Большая | с. Новоиль- | д. Чугунка | д. Тискино | д. Новосон- |
|  |  | Саровка | инка |  |  | дрово |
| Физические лица |  | 12,37 | 7,32 | 3,23 | 1,29 | 0,09 |
| Юридические лица |  | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего |  | 12,41 | 7,34 | 3,23 | 1,29 | 0,09 |
|  |  |  | 18 |  |  |  |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Структура потребления по типам потребителей и основным деревням представлена на ри-сунке 1.2.

Рисунок 1.2	. Структура потребления холодной воды, тыс.м3.

Индивидуальные приборы учета холодной воды существуют у 50% потребителей с. Ново-ильинка, у остального процента населения отсутствуют.

После развития централизованной системы водоснабжения возникнет потребность в прибо-рах учета холодной воды в количестве 4 ед. в организациях бюджетной сферы. Общедомовые приборы учета воды отсутствуют.

Основными статьями затрат в себестоимости услуги водоснабжения являются затраты по статьям «фонд оплаты труда», «электроэнергия», «покупная вода», «обще эксплуатационные рас-ходы». За анализируемый период (2012-2014 гг.) удельный вес статей затрат на водоснабжение существенно не изменялся.

Централизованная система водоснабжения на территории Саровского сельского поселения имеется только в с. Новоильинка. В остальных населенных пунктах централизованная система во-доснабжения отсутствует. Во всех населенных пунктах Саровского сельского поселения для хо-зяйственных и питьевых целей используется вода из артезианских скважин, шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

- связи с развитием п. Большая Саровка, п. Новоильинка и д. Чугунка необходимо обеспе-чить население качественными услугами водоснабжения и ввести в эксплуатацию централизован-ную систему водоснабжения.

1.1.3 Описание существующей системы водоотведения Основные показатели системы водоотведения в 2014 г.:

- централизованная система водоотведения в поселении отсутствует;

- канализационные очистные сооружения в поселении отсутствуют;

- сточные воды в поселении очистке не подлежат;

- канализационные сети в поселении отсутствуют.

Канализационное хозяйство Саровского сельского поселения представлено индивидуаль-ными выгребами и надворными уборными. Удаление сточных вод из выгребов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами на рельеф в пониженные места.

Локальные канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков в Саров-ском сельском поселении отсутствуют.

19

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- Саровском сельском поселении дождевая канализация отсутствует. Дождевые воды по открытой системе канав отводятся в поверхностные водотоки и водоемы.

- связи с развитием п. Большая Саровка, п. Новоильинка и д. Чугунка необходимо обеспе-чить объеты соцкультбыта качественными услугами водоотведения и ввести в эксплуатацию са-мотечную канализацию и очистные сооружения. Развитие сетей водоотведения в остальных насе-ленных пунктах сельского поселения не планируется.

1.1.4 Описание существующей системы газоснабжения Основные показатели системы газоснабжения в 2014 г.:

- уровень газификации жилищного фонда природным газом – 0%;

- уровень газификации жилищного фонда сжиженным газом в баллонах – 75%.

Газоснабжение потребителей на территории Саровского сельского поселения осуществля-ется децентрализовано сжиженным газом в баллонах. Сжиженный газ населению поставляется из г. Асино. Сжиженный газ используется для пищеприготовления.

К концу 2025 года запланирована программа газификации Саровского сельского поселения.

1.1.5 Описание существующей системы электроснабжения Основные показатели системы электроснабжения в 2014 г.:

- колиество подстанций (ПС) – 1 ед.;

- количество трансформаторных пунктов – 11 ед.;

- протяженность кабельных/воздушных линий – 17265 км;

- износ кабельных/воздушных линий – 60%.

Электроснабжение Саровского сельского поселения осуществляется организацией «Север-ные электрические сети».

Организация «Северные электрические сети» снабжает электрической энергией объекты, в том числе предприятия, население, общественные здания, уличное освещение.

- настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется от дизельных электро-станций. Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 220, 110 и 0,4 кВ с ПС через трансформаторные пункты.

Электрические сети напряжением 110 кВ – 3-х проводные. Схема электроснабжения сме-шанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле.

Передача электроэнергии потребителям Саровского сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ через распределительные подстанции.

Основной задачей «Северные электрические сети» является обеспечение надежного, каче-ственного, бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей сельского поселения. Рын-ками сбыта услуг являются: население Саровского сельского поселения, а также такие сектора экономики как промышленные предприятия, предприятия малого бизнеса, торговля, сферы услуг.

Основную долю в структуре затрат составляют прочие затраты, затраты на оплату труда и амортизация.

20

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Все точки отпуска электроэнергии коммерческих предприятий Саровского сельского поселе-ния оснащены приборами учета. Требуют установки общедомовых узлов учета электроэнергии планируемые к строительству жилые дома п. Большая Саровка.

Объекты электросетевого хозяйства Саровского сельского поселения характеризуются вы-соким уровнем износа (около 60%). Необходимо совершенствование системы контроля парамет-ров электрической сети в целях передачи электрической энергии надлежащего качества, строи-тельство новых линий электропередач в целях развития инфраструктуры, а также внедрение энер-гоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии.

На территории Саровского сельского поселения бесхозяйные электрические сети отсут-ствуют.

1.1.6 Описание существующей системы сбора и утилизация твердых бытовых отходов

- задачу санитарной очистки муниципального образования входит сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

| Таблица 1.4 | Нормы накопления отходов потребления для населения |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица | Значение | При плотности |
|  | потребления | показателя |  |
| Твердые бытовые отходы | м3/кг в год | 1,5 / 210 | 3 |
| (для жилого фонда) |  | на 1 человека |  | 140 кг/ м |
| Твердые бытовые отходы | 3 |  |  |
| (для граждан, проживающих в индивиду- | м /кг в год | 1,3 / 208 | 160 кг/ м3 |
| альных жилых домах) | на 1 человека |  |  |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов | м3/кг в год | 0,25 / 30 | 120 кг/ м3 |
| (для жилого фонда) |  | на 1 человека |  |  |
| Сбор и вывоз крупногабаритных отходов | 3 |  |  |
| (для граждан, проживающих в индивиду- | м /кг в год | 0,15 / 18 | 120 кг/ м3 |
| альных жилых домах) | на 1 человека |  |  |
| Жидкие отходы из выгребных ям | м3/кг в год | 18,25 / |  |
|  | на 1 человека | 18 250 |  |
| Твердые бытовые отходы | м3/кг в год | 0,66 / 110 | 160 кг/ м3 |
| (для садоводств) |  | на 1 человека |  |  |

На территории Саровского сельского поселения в 350 м к северу от п. Большая Саровка расположен участок временного хранения ТБО. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 он относится к объектам III класса опасности и имеет размер санитарно-защитной зоны 300 м.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляет организация ООО «Заря - сервис». По объемам вывозимых отходов большая часть твердых бытовых отходов населенного

пункта (80-90 % всего объема ТБО) приходится на отходы населения, оставшаяся часть приходит-ся на отходы организаций и предприятий.

Расчет твердых бытовых отходов от жилых домов производится по количеству жителей, от детских учреждений – по количеству мест; от спортивных сооружений – по общей площади; от клубов, кинотеатров – по количеству мест; от предприятий розничной торговли – по торговой площади; от объектов общественного питания – по количеству мест.

На декабрь 2015 года нормы накопления ТБО не установлены.

21

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов не соответствует санитарно-техническим требованиям:

- значительная часть контейнерных площадок не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям обустройства;

- недостаточная сеть площадок временного хранения отходов;

- отсутствуют места сбора отработанных компактных люминесцентных ламп, градусни-ков и других опасных отходов;

- отсутствует сеть пунктов приема вторичных отходов;

- отсутствие селективного сбора отходов от населения, в т.ч. опасных (люминесцентные лампы, использованные батарейки) и пластиковой тары, поток которой нарастает.

Система обезвреживания отходов по ряду позиций противоречит санитарно-гигиеническим требованиям в части отсутствия разработанной системы снижения объема отходов, поступающих на захоронение. Низкая активность населения, проживающего в частном жилом секторе, по за-ключению договоров на вывоз ТБО обусловливает образование мелких несанкционированных свалок.

22

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

1.2 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей.

По состоянию на 2014 год общедомовыми приборами учета тепловой энергии, газоснабже-ния жилые дома не оснащены. Приборами учета холодного водоснабжения (ХВС) оснащены 50% потребителей с. Новоильинка. Приборами учета электрической энергии оснащены все потребите-ли. Данные по оснащенности приборами учета бюджетных зданий потребителей Саровского сель-ского поселения представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 Данные по оснащенности приборами учета зданий потребителей Саровского сельского поселения.

| Наименование учре- | Адрес | Оснащение приборами учета, ед |
| --- | --- | --- |
| ждения |  | отопление | Эл. энергия | ХВС |
| Детский сад | п. Большая Саровка, | + | + | - |
|  | ул. Советская 35/2 лит.А,а |  |  |  |
| Здание Администра- | п. Большая Саровка, | + | + | - |
| ции Саровского СП | ул. Советская 35/2 помещение 2 |  |  |  |
| МБУ Саровский ЦКД | п. Большая Саровка, |  |  |  |
|  | ул. Советская 35/1 лит. А,А1; | + | + | - |
|  | Садовая 1/1 |  |  |  |
| МБОУ Саровская | п. Большая Саровка, | + | + | - |
| СОШ | ул. Советская 19 |  |  |  |
| МОУ Новоильснкая | с. Новоильинка, | - | + | + |
| НОШ | пер. Совхозный,7, лит.А |  |  |  |
| МБУ Новоильинский | с. Новоильинка, | - | + | + |
| ЦКД | пер. Школьный,6, лит.А,а.к |  |  |  |
| Здание МКОУ | д. Тискино, ул. Братская,29/1 |  |  |  |
| Тискинской школы |  | - | + | - |
| (ФАП, почта) |  |  |  |  |
| Библиотека | д. Тискино, ул. Братская,29/2 | - | + | - |

- муниципальном образовании Саровское сельское поселение планируется установка при-боров учета тепловой энергии в зданиях, занимаемых бюджетными учреждениями в количестве

2 ед.

После развития централизованного водоснабжения планируется установка приборов учета воды в бюджетные учреждения в количестве 4 ед.

К концу 2025 года планируется газификция Саровского сельского поселения, поэтому по-требуется установка приборов учета газа для муниципальных зданиях в количестве 8 ед.

23

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана

Целью разработки Программы комплексного развития территории Саровского сельского поселения Колпашевского муниципального района Томской области является создание действен-ного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с действующим законодательством в интересах населения и государства.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических, гео-графических и иных факторов в целях:

- определения основных стратегических направлений сбалансированного развития террито-рии поселения;

- создания условий для формирования комфортной среды проживания, трудовой деятель-ности и отдыха населения, проживающего на территории поселения.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашского муниципального района Томской области разрабатывается в полном со-ответствии с проектом генерального плана Саровского сельского поселения.

Изменение границ муниципального образования не планируется

  - п. Большая Саровка, с. Новоильинка, д. Чугунка и д. Тискино будут использоваться внут-ренние территориальные резервы для градостроительного освоения, изменение границ населенно-го пункта не требуется.

  - результате комплексной оценки был выявлен один населенный пункт с малой численно-стью жителей (д. Новосондрово по итогам переписи населения на 01.01.2013 г. имеет численность населения 9 человек).

Предусмотрена реализация комплекса мероприятий по развитию транспортной и инженер-ной инфраструктуры: реконструкция и ремонт уличной дорожной сети, замена устаревшей систе-мы инженерного обеспечения, создание благоприятной, безопасной и комфортной среды прожи-вания для населения. Во всех населенных пунктах сельского поселения требуются мероприятия по благоустройству территории, организации и благоустройству зеленых зон.

  - рамках проекта генерального плана предлагается ряд мероприятий по усовершенствова-нию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градострои-тельному зонированию.

Улучшение условий проживания в населенных пунктах с учетом доступности мест прило-жения труда, общественного центра, мест отдыха намечено на основе следующих основополага-ющих принципов:

- совершенствование и упорядочение функционального зонирования территории населенно-го пункта;

- совершенствование сферы культурно-бытового обслуживания;

- улучшение условий проживания в населенных пунктах за счет постепенного решения транспортных проблем;

- развитие системы зеленых насаждений.

    - процессе работы над проектом были оценены возможности для дальнейшего развития сельского поселения и населенных пунктов, которые являются наиболее перспективными.

Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры:

24

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно-пространственной структуры территории сельской поселения при обеспечении условий улучше-ния состояния окружающей среды градостроительными средствами - первая очередь;

- сохранение и развитие системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри поселения - первая очередь;

- сохранение  масштабности  планировочных  элементов  сельского  поселения  -  первая

очередь;

- формирование структуры центров общественного значения в соответствии с сложив-шимся и планируемыми транспортно-коммуникационными, градостроительными и природными особенностями - первая очередь.

В населенных пунктах сельского поселения сложились и получают дальнейшее развитие следующие функциональные зоны:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- производственные и сельскохозяйственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; - зоны специального назначения.

Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию:

- развитие жилой зоны:

- новое жилищное строительство за счёт уплотнения существующей жилой застройки – первая очередь;

развитие общественно-деловой зоны:

- формирование  новых  и  развитие  сложившихся  общественных  центров  в  населенных

пунктах, включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения - первая очередь;

- реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% - первая очередь;

развитие производственной зоны:

- обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок — расчетный срок;

- реанимация существующих недействующих промышленных предприятий с использова-нием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры - первая очередь.

развитие рекреационной зоны:

- создание многофункциональной системы зеленых насаждений - первая очередь;

- создание в населенных пунктах развитой системы озелененных пространств с целью орга-низации рекреационного и спортивного обслуживания - первая очередь;

- организация рекреационных зон сезонного использования для рыболовства – первая оче-

редь.

На данный момент на территории поселения имеется ветхий жилой фонд. Часть ветхого

жилого фонда находится в муниципальной собственности.

Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составляет 21 м2/чел., что является недостаточным показателем.

Генеральным планом предлагается как освоение свободных от застройки территорий, так и реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующего жилищного фонда.

Кроме того, предусматриваются следующие мероприятия:

25

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

  - строительство усадебных домов по программе «доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

  - при реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектирова-нию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади;

  - строительство нового жилищного фонда в сельском поселении на экологически без-опасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

  - комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства

- полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

  - основная цель первоочередных мероприятий по новому жилищному строительству - комплексное формирование жилых районов с максимальным благоустройством, развитием соци-альной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Для размещения новых площадок строительства нового жилья выбраны участки в п. Боль-шая Саровка, д. Тискино, д. Чугунка и с. Новоильинка.

Перечень основных мероприятий по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры:

  - обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда сельского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика сельского поселения - первая очередь;

  - реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилого фонда - первая очередь;

  - комплексное благоустройство жилых домов - первая очередь;

  - снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой за-стройки на освободившихся территориях - расчетный срок;

  - формирование зон индивидуальной жилой застройки в п. Большая Саровка площа-дью 14,5 га - первая очередь;

  - формирование зон индивидуальной жилой застройки в д. Тискино площадью 7 га - первая очередь;

  - формирование зон индивидуальной жилой застройки в д. Чугунка площадью 18 га - первая очередь;

  - формирование зон индивидуальной жилой застройки в с. Новоильинка площадью 19,1 га - первая очередь.

На территории поселения планируется формирование общественных зон с комплексом ин-фраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслу-живание, происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Существующие нормы рас-чета предприятий и учреждений обслуживания, разработанные в период, предшествовавший но-вым экономическим условиям (СНиП 2.07.01-89*), проектом генерального плана учтены в каче-стве усредненной ориентировочной нормативной базы.

26

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной ин-фраструктуры:

- строительство клуба (п. Большая Саровка) - первая очередь;

- резервирование земельного участка под строительство детского сада (п. Большая Саровка) - первая очередь;

- строительство школы (п. Большая Саровка) - первая очередь;

- резервирование земельного участка под строительство детской игровой площадки (п. Большая Саровка) - первая очередь;

- резервирование земельного участка под строительство стадиона (п. Большая Саров-ка) - первая очередь;

- резервирование земельного участка под строительство спортивной зоны (каток, хок-кейная коробка, корт) (п. Большая Саровка) - первая очередь;

- резервирование земельного участка под строительство спортивной площадки (д. Ти-скино) - первая очередь;

- размещение магазина (д. Тискино) - первая очередь;

- резервирование земельного участка под строительство Дома культуры (д. Чугунка) - первая очередь;

- резервирование земельного участка под строительство начальной школы с детским садом (д. Чугунка) - первая очередь;

- резервирование земельного участка под строительство почты, ФАП (д. Чугунка) - первая очередь;

- резервирование земельного участка под строительство магазина (д. Чугунка) - пер-

вая очередь;

- резервирование земельного участка под строительство магазина (с. Новоильинка) - первая очередь;

- резервирование земельного участка под строительство ФАП (с. Новоильинка) - пер-

вая очередь;

- резервирование земельного участка под строительство открытого спортивного ком-плекса (с. Новоильинка) - первая очередь.

- резервирование земельного участка под строительство пожарного поста (с. Ново-ильинка) - первая очередь.

Территории населенных пунктов озеленены в основном за счет насаждений, произрастаю-щих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посад-ки вдоль поймы рек. Проектным решением генерального плана предусматривается сохранение и развитие существующих зеленых насаждений и организация новых объектов зеленого строитель-ства.

Ландшафтная организация природной составляющей территорий сельского поселения включает: заложение и укрепление складов овражно-балочных комплексов, ликвидация микросва-лок и восстановление водотоков.

В целях благоустройства и борьбы с овражной эрозией предусматривается:

- тщательная организация поверхностного стока в приовражной зоне, ликвидация не-организованных сбросов в овраг;

- частичное уполаживанне откосов оврагов в сочетании с фитомелиоративными меро-приятиями посев трав, посадка древеса кустарниковой растительности;

27

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- каптаж родников.

Санитарные условия в прудах обеспечиваются их проточностью. Минимальной нормой во-дообмена в прудах считается двух - трехкратный обмен полного объема в течение летнего сезона. Такие требования должны предъявляться к существующим прудам, имевшимся на сельских водо-токах.

По границам участков таких зданий как детские сады, школы, предлагается устройство двухрядных зеленых изгородей из кизильника блестящего. Также для устройства защитных полос можно использовать древесные насаждения из пород с плотной кроной: различные виды липы, клен остролистный, рябина обыкновенная и дуболистная, береза бородавчатая.

На участках проектируемой жилой зоны строительство должно сопровождаться работами по благоустройству и озеленению территории.

Для формирования насаждений парков и рекреационного озеленения рекомендуется при-менять красивоцветущие деревья и кустарники с характерной кроной, окраской и формой листьев: березу бородавчатую, клен остролистный и серебристый, рябину обыкновенную, липу мелколист-ную, ясень зеленый, дуб черешчатый, различные виды спиреи, сирени, боярышник, шиповник, жимолость, калину. Ввод хвойных пород позволит создать композиции более разнообразными и привлекательными.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отды-ха жителей поселения, благоустройства и озеленения:

- благоустройство и устройство внутриквартальных зон отдыха и детских игровых площадок на территории населенных пунктов - первая очередь;

- благоустройство участков, прилегающих к общественным зданиям, существующим участкам рекреационного озеленения - первая очередь;

- устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов - первая очередь;

- озеленение улиц, территорий общественных центров, внутриквартальных про-странств; создание бульваров, скверов при различных общественных зданиях и сооружениях - первая очередь;

- благоустройство рекреационных зон сельского поселения:

- благоустройство площадок для проведения культурно-массовых мероприятий;

- очистка территории;

- устройство малых форм;

- устройство площадок для мусора;

- озеленение территории - первая очередь;

  - нормативное озеленение санитарно-защитных зон - первая очередь;

  - нормативное озеленение бульваров и улиц в пределах существующей и новой за-стройки - первая очередь;

  - организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха – первая очередь;

  - резервирование земельного участка для размещения туристической базы (д. Тискино)

– первая очередь;

  - очистка водоема и формирование общественной рекреационной зоны (п. Большая Са-ровка) – первая очередь.

Все мероприятия по развитию объектов промышленного, коммунально-складского и сель-скохозяйственного назначения на территории сельского поселения являются инвестиционными

28

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

проектами. Технико-экономические показатели всех предлагаемых объектов должны рассчиты-ваться по мере нахождения инвесторов для каждой конкретной площадки строительства.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

- обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок  — расчетный

срок;

  - реанимация существующих недействующих промышленных и сельскохозяйствен-ных предприятий с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры

– расчетный срок;

  - экологическая реконструкция территории предприятия,сокращение СЗЗ до 50 м (п. Большая Саровка) – расчетный срок;

  - инвестиционная площадка для производственного объекта III класса опасности с максимальной СЗЗ 300 м (п. Большая Саровка) – расчетный срок;

  - резервирование земельного участка для строительства автозаправочной станции и объектов придорожного сервиса (п. Большая Саровка) – расчетный срок;

  - резервирование земельного участка под строительство пункта приема рыбы (д. Тис-кино) – расчетный срок;

  - инвестиционная площадка для сельскохозяйственного объекта IV класса опасности с максимальной СЗЗ 100 м (д. Тискино) – расчетный срок;

  - инвестиционная площадка для сельскохозяйственного объекта IV класса опасности с максимальной СЗЗ 100 м (д. Чугунка) – расчетный срок;

  - резервирование земельного участка под строительство АЗС и придорожного сервиса (д. Чугунка) – расчетный срок;

  - восстановление сельскохозяйственного объекта (с. Новоильинка) – расчетный срок;

  - инвестиционная площадка для производственного объекта IV-V класса опасности с макс. СЗЗ 100-50 м (с. Новоильинка) – расчетный срок;

  - инвестиционная площадка для сельскохозяйственного объекта III класса опасности с максимальной СЗЗ 100 м (с. Новоильинка) – расчетный срок.

Проектом рекомендуется ликвидация несанкционированных мест складирования ТБО. Кроме того, проектом рекомендуется совершенствование системы сбора и транспортировки быто-вых отходов, которое включает:

- развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых от-ходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилиза-ция (с предварительной сортировкой);

- планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий му-соровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку терри-торий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях;

- организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в ме-стах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов;

29

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

  - нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год);

  - предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей;

  - в приведенных нормах 5% составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год;

  - уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий;

  - специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ

- инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

  - предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графи-ку, для всех районов застройки.

Основные технико-экономические показатели развития Саровского сельского поселения приведены в талице 1.6.

| Таблица 1.6 | Технико-экономические показатели развития Саровского сельского поселения |
| --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. | Современное | 1 очередь |  | Расчетный |  |
| п/п |  | измерения | состояние |  |  | срок |  |
| 1. | Территория | га | 32565 | 32565 |  | 32565 |  |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | общая численность | чел. | 1610 | 1690 |  | 1851 |  |
|  | постоянного населения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 0,05 | 0,05 |  | 0,06 |  |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 3.1 | объекты учебно- | ед. | 4 | 7 |  | 7 |  |
|  | образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | объекты здравоохранения | ед. | 3 | 4 |  | 4 |  |
| 3.3 | спортивные и физкультурно- | ед. | 7 | 12 |  | 12 |  |
|  | оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | объекты культурно-досугового | ед. | 3 | 5 |  | 5 |  |
|  | назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | объекты торгового назначения | ед. | 13 | 16 |  | 16 |  |
| 3.6 | объекты общественного | ед. | - | - |  | - |  |
|  | питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | организации и учреждения | ед. | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | объекты связи | ед. | 3 | 4 |  | 4 |  |
| 3.9 | объекты специального | ед. | 3 | 5 |  | 5 |  |
|  | назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автодорог |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | общего пользования | км | - | - |  | - |  |
|  | регионального значения |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | протяженность автодорог | км | 61,13 | 61,13 |  | 93,6 |  |
|  | районного (местного) значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Демографический прогноз развития Саровского сельского поселения на период до 2032 го-да построен:

- с учетом данных проекта Генерального плана МО;

- с учетом планов по строительству нового жилья и реализации инвестиционных проек-

тов.

Прогнозируемая динамика роста численности населения Саровского сельского поселения на период до 2032 года представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3      Прогнозируемая динамика численности населения Саровского сельского по-селения на период до 2032 года с учетом реализации генерального плана развития сельско-

го поселения, тыс. чел.

Построенный прогноз свидетельствует о стабильной, и, возможно, скачкообразной тенден-ции роста численности населения Саровского сельского поселения. Предполагается, что в муни-ципальном образовании Саровское сельское поселение сохранится возрастающая динамика при-роста населения.

- силу масштабности на стратегическую перспективу жилищного строительства на терри-тории поселения остро встает задача комплексного развития объектов инженерного обеспечения.

Предполагается, что модернизация и строительство большинства объектов инженерной инфраструктуры будет осуществлены за счет инвесторов, осуществляющих реализацию крупных проектов жилищного строительства на территории поселения.

На долгосрочную перспективу в рамках комплексной модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры поселения планируются мероприятия, приведенные в таблице 1.7.

Таблица 1.7 Мероприятия по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения и усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Водоснабжение |  |
| 1.1 | Строительство водонапорных башен в п. Большая Саровка | Первая очередь |
| 1.2 | Прокладка сетей водоснабжения и подключение 100% населения к | Расчетный срок |
|  | централизованной системе водоснабжения в п. Большая Саровка |  |
| 1.3 | Замена труб сетей централизованного водоснабжения на полиэтиле- | Первая очередь |
|  | новые трубы в с. Новоильинка |  |
| 1.4 | Подключение 100% населения к централизованной системе водо- | Расчетный срок |
|  | снабжения в с. Новоильинка |  |
|  | 31 |  |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Продолжение таблицы 1.7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.5 | Замена водонапорной башни с большим процентом износа на новую | Первая очередь |
|  | водонапорную башню с большим объемом в с. Новоильинка |  |
| 1.6 | Предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны | Первая очередь |
|  | на водозаборах в п. Большая Саровка, с. Новоильинка и д. Чугунка |  |
| 1.7 | Подключение 100% населения к централизованной системе водо- | Расчетный срок |
|  | снабжения в д. Чугунка |  |
| 1.8 | Замена водонапорной башни с большим процентом износа на новую | Первая очередь |
|  | водонапорную башню с большим объемом в д. Чугунка |  |
| 1.9 | Внедрение современных станций водоподготовки | Расчетный срок |
| 2. Водоотведение |  |
| 2.1 | Построить сети самотечной хоз–бытовой канализации охватывающие | Первая очередь |
|  | школу, детский сад, дом культуры в с. Новоильинка |  |
| 2.2 | Построить 1 чек фекальных вод объемом 10 м3 в с. Новоильинка | Первая очередь |
| 2.3 | Построить блок очистных сооружений полной биологической очистки | Первая очередь |
|  | мощностью 10 м3/сут в с. Новоильинка |  |
| 2.4 | Построить станцию по обеззараживанию ультрафиолетом сточных вод | Первая очередь |
|  | мощностью 5 м3/ч УДВ -5/4 в с. Новоильинка |  |
| 2.5 | Построить сети самотечной хоз–бытовой канализации охватывающие | Первая очередь |
|  | школу, детский сад, дом культуры в п. Большая Саровка |  |
| 2.6 | Построить 1 чек фекальных вод объемом 30 м3 в п. Большая Саровка | Первая очередь |
| 2.7 | Построить блок очистных сооружений полной биологической очистки | Первая очередь |
|  | мощностью 30 м3/сут в п. Большая Саровка |  |
| 2.8 | Построить станцию по обеззараживанию ультрафиолетом сточных вод | Первая очередь |
|  | мощностью 20 м3/ч УДВ -5/4 в п. Большая Саровка |  |
| 2.9 | Построить сети самотечной хоз–бытовой канализации охватывающие | Первая очередь |
|  | школу, детский сад, дом культуры в д. Чугунка |  |
| 2.10 | Построить 1 чек фекальных вод объемом 10 м3 в д. Чугунка | Первая очередь |
| 2.11 | Построить блок очистных сооружений полной биологической очистки | Первая очередь |
|  | мощностью 10 м3/сут в д. Чугунка |  |
| 2.12 | Построить станцию по обеззараживанию ультрафиолетом сточных вод | Первая очередь |
|  | мощностью 5 м3/ч УДВ -5/4 в д. Чугунка |  |
| 3.Электроснабжение |  |
| 3.1 | Подключение к системе электроснабжения объектов, располагаемых | Первая очередь, |
|  | на перспективных площадях строительства | расчетный срок |
| 3.2 | Переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с | Первая очередь |
|  | использованием более энергопотребляющей бытовой техники |  |
| 3.3 | Реконструкция существующих подстанций с заменой трансформато- | Первая очередь |
|  | ров на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов |  |
| 3.4 | Реконструкция существующих линий электропередачи | Первая очередь |
| 3.5 | Использование возобновляемых источников энергии для нужд отоп- | Расчетный срок |
|  | ления и электроснабжения |  |
| 3.6 | Организация освещения улиц | Первая очередь, |
|  |  | расчетный срок |
| 4. Теплоснабжение |  |
|  | Применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, ло- | Расчетный срок |
| 4.1 | кальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как бо- |  |
|  | лее дешёвого и экологического вида топлива. |  |
|  | 32 |  |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Продолжение таблицы 1.7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепло- | Первая очередь |
|  | вых сетей социально значимых объектов. |  |
| 4.3 | Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой | Первая очередь, |
|  | энергии и топлива. | расчетный срок |
|  | Использование для районов нового строительства блок-модульных | Расчетный срок |
| 4.4 | котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной |  |
|  | застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе |  |
| 5. Газоснабжение |  |
|  | Строительство и реконструкция котельных на природном газе с заме- | Расчетный срок |
| 5.1 | ной устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энер- |  |
|  | гоемкое с КПД > 90%. |  |
| 5.2 | Разработка проекта газификации п. Большая Саровка, с. Новоильинка | Первая очередь |
|  | Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления от | Расчетный срок |
|  | ГРС «Чажемто» для осуществления газификации жилого сектора, |  |
| 5.3 | объектов промышленности и теплоэнергетического комплекса посе- |  |
|  | лений Колпашевского района природным (естественным) сетевым га- |  |
|  | зом. |  |
| 6. Утилизация ТБО |  |
| 6.1 | Разработка генеральной схемы системы сбора и транспортировки бы- | Первая очередь |
|  | товых отходов на территории сельского поселения |  |
| 6.2 | Резервирование земельного участка под строительство полигона ТБО | Первая очередь |
|  | (п. Большая Саровка) |  |
| 6.3 | Резервирование земельного участка под строительство полигона ТБО | Первая очередь |
|  | (с. Новоильинка) |  |

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах в муниципальном образовании Саровское сельское поселение на период до 2032 г. представлен в таблице 1.8.

33

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Таблица 1.8 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы Саровского сельского поселения на 2014-2032 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  | I оче- | II оче- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | редь | оче- |
|  |  | год | год | год | год | год | год | 2022 | редь |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2032 г |
| 1) ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энер- | тыс. Гкал | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| гии, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджетные организации | тыс. Гкал | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| - прочие потребители | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды, всего | тыс. м3 | 25,54 | 25,79 | 26,05 | 26,31 | 26,57 | 26,83 | 27,63 | 30,44 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | тыс. м3 | 22,92 | 23,15 | 23,39 | 23,63 | 23,87 | 24,12 | 24,87 | 27,49 |
| - бюджетные организации | тыс. м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 2,56 | 2,58 | 2,59 | 2,61 | 2,63 | 2,64 | 2,70 | 2,88 |
| 3) ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отведение сточных вод, всего | тыс. м3 | 19,69 | 19,89 | 20,10 | 20,31 | 20,52 | 20,73 | 21,39 | 23,67 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - население | тыс. м3 | 19,63 | 19,83 | 20,04 | 20,25 | 20,46 | 20,67 | 21,32 | 23,59 |
| - бюджетные организации | тыс. м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| - прочие потребители | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение, всего | тыс. кВт.ч | 681,49 | 685,20 | 688,94 | 692,70 | 696,50 | 700,33 | 711,49 | 779,27 |
| 5) ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение, всего | тыс.м3/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,30 |

34

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- Мероприятия и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений, утв. Приказом Министерства регио-нального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 (таблица 12):

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методи-кой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ органи-заций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодиче-ски корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для под-держания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя комму-нальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобес-печения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует со-ответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нор-мам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность комму-нальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Саровского сельского поселения без суще-ственного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

35

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характери-зуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского посе-ления являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабже-

ния;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2032 г.;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе во-доотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем теплоснабжения сельского по-селения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе теплоснабже-

ния;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь тепловой энергии к 2032 г.;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабже-ния при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем газоснабжения сельского посе-ления являются:

  - обеспечение бесперебойной подачи газа от источника до потребителя;

  - повышение надежности работы объектов газоснабжения;

  - обеспечение энергосбережения;

  - уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

  - обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе газоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем электроснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи электрической энергии от источника до потребите-

ля;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе электроснаб-

жения;

- обеспечение энергосбережения;

36

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснаб-жения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО сельского поселения являются:

  - повышение уровня надежности и бесперебойности предоставляемой услуги;

  - улучшение экологической обстановки поселения.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех ме-роприятий Программы в запланированные сроки и мероприятия по их доведению до заданного уровня приведены ниже.

3.1 Показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, на

основании выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, технических условий на подключение объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры, планируемых сроков реализации застройки в соответствии

  - генеральным планом поселения и генеральным планом городского округа

- основным задачам в области жилищного строительства относятся:

- максимальное обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда на территории сельского поселения при обязательном выполнении экологиче-ских, санитарно-гигиенических и градостроительных требований;

- развитие новых типов жилья, включая развитие малоэтажного жилищного строи-тельства (таунхаусы и коттеджи);

- комплексное благоустройство жилых кварталов.

Генеральным планом предлагается как освоение свободных от застройки территорий, так и реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующего жилищного фонда.

Кроме того, предусматриваются следующие мероприятия:

  - строительство усадебных домов по программе «доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

  - при реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектирова-нию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади;

  - строительство нового жилищного фонда в сельском поселении на экологически без-опасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

  - комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства

- полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

  - основная цель первоочередных мероприятий по новому жилищному строительству - комплексное формирование жилых районов с максимальным благоустройством, развитием соци-альной, инженерной и транспортной инфраструктур.

На территории п. Большая Саровка на первую очередь планируется строительство нового жилья площадью 14,5 га, преимущественно усадебного типа за счёт уплотнения существующей застройки.

На территории с. Новоильинка на первую очередь планируется строительство нового жилья площадью 19,1 га, преимущественно усадебного типа за счёт уплотнения существующей застрой-ки.

37

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

На территории д. Чугунка на первую очередь планируется строительство нового жилья площадью 18 га, преимущественно усадебного типа за счёт уплотнения существующей застройки.

На территории д. Тискино на первую очередь планируется строительство нового жилья площадью 7 га, преимущественно усадебного типа за счёт уплотнения существующей застройки.

На территории д. Новосондрово строительство нового жилья на расчетный период не пла-нируется в связи с низкой численностью населения.

3.2 Показатели надежности функционирования каждой системы коммунальной инфраструктуры, перспективы их развития, а также показатели качества коммунальных ресурсов

Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры Саров-ского сельского поселения до 2032 года

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2022- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | год | год |  | год | год | 2032 г.г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Уровень собираемости платежей за | % | 80 | 81 | 82 | 83 |  | 84 | 95 |
|  | коммунальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |

Водоснабжение

- Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

| 1.1 | Аварийность систем коммунальной | ед./км | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность (бесперебой- | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | ность) поставки товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Уровень потерь | % | 21,1 | 20,8 | 20,5 | 20,2 | 19,9 | 10,0 |
| 1.5 | Износ системы коммунальной ин- | % | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 20 |
|  | фраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Удельный вес сетей, нуждающихся | % | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 10 |
|  | в замене |  |  |  |  |  |  |  |

- Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

| 2.1 | Уровень загрузки производствен- | % | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ных мощностей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспеченность потребления това- | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 90,0 |
|  | ров и услуг приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |

- Показатели качества предоставляемых услуг

| 3.1. | Соответствие качества воды уста- | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | новленным требованиям, % |  |  |  |  |  |  |  |

- Доступность водоснабжения для потребителей

| 4.1. | Удельное водопотребление | м3/чел. | 15,847 | 15,917 | 15,987 | 16,058 | 16,128 | 16,447 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля потребителей в жилых домах, |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | обеспеченных доступом к комму- | % | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 70 |
|  | нальной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Эффективность использования | кВт∙ч/м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | энергии |  |  |  |  |  |  |  |

38

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Продолжение таблицы 1.9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Водоотведение и очистка сточных вод

- Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

| 1.1 | Аварийность систем коммунальной | ед./км | - | - | - | - | - | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час./чел. | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.3 | Продолжительность (бесперебой- | час./день | - | - | - | - | - | 24 |
|  | ность) поставки товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Износ систем коммунальной инфра- | % | - | - | - | - | - | 10 |
|  | структуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Удельный вес сетей, нуждающихся | % | - | - | - | - | - | 20 |
|  | в замене |  |  |  |  |  |  |  |

- Показатели качества поставляемых услуг

| 2.1 | Соответствие качества сточных вод | % | - | - | - | - | - | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленным требованиям, % |  |  |  |  |  |  |  |

- Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

|  | Уровень загрузки производствен- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | ных мощностей: канализационных | % |  | - | - | - | - | - | - |
|  | насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень загрузки производствен- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ных мощностей: канализационных | % |  | - | - | - | - | - | 70 |
|  | очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доступность услуги водоотведения и очистки сточных вод для потребителей |  |
|  | Доля потребителей в жилых домах, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | обеспеченных доступом к комму- | % |  | - | - | - | - | - | 10 |
|  | нальной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Удельное водоотведение | м3/чел. |  | - | - | - | - | - | 12,785 |
| 5 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Эффективность использования энер- | кВт.ч/м3 |  | - | - | - | - | - | 2 |
|  | гии (энергоемкость производства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | ед./км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность оказания услуг | час/день |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4 | Уровень потерь | % |  | 30,7 | 30,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 12,0 |
| 1.5 | Коэффициент потерь | Гкал/км |  | 0,528 | 0,516 | 0,499 | 0,481 | 0,464 | 0,206 |
| 1.6 | Удельный вес сетей, нуждающихся | % |  | 72 | 65 | 60 | 55 | 50 | 15 |
|  | в замене |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Протяженность сетей, нуждающих- | км |  | 0,121 | 0,109 | 0,101 | 0,092 | 0,084 | 0,025 |
|  | ся в замене |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доступность теплоснабжения для потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля потребителей в жилых домах, | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | обеспеченных доступом к услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Удельное теплопотребление | Гкал/чел. |  | 0,514 | 0,511 | 0,508 | 0,506 | 0,503 | 0,449 |
| 3 | Экономическая эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Эффективность использования пер- | чел./км. |  | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
|  | сонала (трудоемкость производства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Производительность труда | Гкал./чел. |  | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
|  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Продолжение таблицы 1.9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения услугой |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность системы | ед./км | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,04 |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Продолжительность оказания услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 1.4 | Удельный вес сетей, нуждающихся | % | 60,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 10,0 |
|  | в замене |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Протяженность сетей, нуждающих- | км | 10,359 | 9,496 | 8,633 | 7,769 | 6,906 | 1,727 |
|  | ся в замене |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доступность услуги электроснабжения для потребителей |  |  |  |  |
|  | Доля потребителей в жилых домах, |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | обеспеченных доступом к комму- | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | нальной инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Удельное электропотребление | кВт/чел. | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 3 | Экономическая эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отпуска в сеть | Тыс.кВт ч. | 685,20 | 688,94 | 692,70 | 696,50 | 700,33 | 779,27 |
| 3.2. | Уровень потерь | % | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 11,8 | 10,8 |

Газоснабжение

- Надежность (бесперебойность) снабжения услугой

| 1.1 | Аварийность систем коммунальной | ед./км | - | - | - | - | - | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей | час/чел. | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.3 | Продолжительность (бесперебой- | час/день | - | - | - | - | - | 24 |
|  | ность) поставки товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Уровень потерь | % | - | - | - | - | - | 0,01 |
| 1.5 | Износ системы коммунальной ин- | % | - | - | - | - | - | 20 |
|  | фраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Удельный вес сетей, нуждающихся | % | - | - | - | - | - | 10 |
|  | в замене |  |  |  |  |  |  |  |

- Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры

| 2.1 | Уровень загрузки производствен- | % | - | - | - | - | - | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ных мощностей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Обеспеченность потребления това- | % | - | - | - | - | - | 90,0 |
|  | ров и услуг приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |

- Доступность услуги газоснабжения для потребителей

| 3.1. | Доля потребителей в жилых домах, | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обеспеченных доступом к услуге |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Удельное газопотребление | м3/чел. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,00 |
| 4 | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Эффективность использования энер- | кВт.ч/м3 | - | - | - | - | - | 0,70 |
|  | гии (энергоемкость производства) |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение электро-, газо-, тепло-,водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства

3.3.1 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное электроснабжение:

- подключение к системе электроснабжения объектов, располагаемых на перспективных площадях строительства;

40

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- организация освещения улиц.

3.3.2 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное газоснабжение:

- строительство и реконструкция котельных на природном газе с заменой устаревшего обо-рудования;

- разработка проекта газификации п. Большая Саровка, с. Новоильинка;

- строительство межпоселковых газопроводов высокого давления от ГРС «Чажемто» для осуществления газификации жилого сектора, объектов промышленности и теплоэнергети-ческого комплекса поселений Колпашевского района природным сетевым газом.

3.3.3 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное теплоснабжение:

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) пол-ной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы теп-ла, работающие на газе.

3.3.4 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное водоснабжение:

- строительство водонапорных башен в п. Большая Саровка;

- прокладка сетей водоснабжения и подключение 100% населения к централизованной си-стеме водоснабжения в п. Большая Саровка;

- подключение 100% населения к централизованной системе водо-снабжения в с. Новоиль-инка;

- предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах в п. Большая Саровка, с. Новоильинка и д. Чугунка;

- подключение 100% населения к централизованной системе водоснабжения в д. Чугунка.

3.3.5 Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное водоотведение:

- построить сети самотечной хоз–бытовой канализации охватывающие школу, детский сад, дом культуры в с. Новоильинка;

- построить 1 чек фекальных вод объемом 10 м3 в с. Новоильинка;

- построить блок очистных сооружений полной биологической очистки мощностью 10 м3/сут

  - с. Новоильинка;

- построить сети самотечной хоз–бытовой канализации охватывающие школу, детский сад, дом культуры в п. Большая Саровка;

- построить 1 чек фекальных вод объемом 30 м3 в п. Большая Саровка;

- построить блок очистных сооружений полной биологической очистки мощностью 30 м3/сут

  - п. Большая Саровка;

- построить сети самотечной хоз–бытовой канализации охватывающие школу, детский сад, дом культуры в д. Чугунка;

- построить 1 чек фекальных вод объемом 10 м3 в д. Чугунка;

- построить блок очистных сооружений полной биологической очистки мощностью 10 м3/сут

  - д. Чугунка.

41

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

3.4 Мероприятия по улучшению качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обеззараживания и захоронения твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребности новых объектов капитального строительства в этих услугах

Для улучшения качества услуг организаций, используемые для утилизации, обеззаражива-ния и захоронения ТБО, необходимы следующие мероприятия:

- разработка схемы санитарной очистки территории с соблюдением требований «Санитар-ных правил содержания территорий населенных мест»;

- резервирование земельного участка под строительство полигона ТБО (п. Большая Саровка);

- резервирование земельного участка под строительство полигона ТБО (с. Новоильинка).

3.5 Мероприятия, направленные на повышение надежности электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения и качества коммунальных ресурсов

3.5.1 Мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения:

- реконструкция существующих линий электропередачи.

3.5.2 Мероприятия, направленные на повышение надежности газоснабжения

На период действия Генерального плана Саровского сельского поселения мероприятия, направленные на повышение надежности газоснабжения не запланированы.

3.5.3 Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения

- реконструкция изношенных тепловых сетей.

3.5.4 Мероприятия, направленные на повышение надежности водоснабжения

- замена водонапорной башни с большим процентом износа на новую водонапорную башню

  - большим объемом в с. Новоильинка;

- замена труб сетей централизованного водоснабжения на полиэтиленовые трубы в с. Ново-ильинка;

- замена водонапорной башни с большим процентом износа на новую водонапорную башню

  - большим объемом в д. Чугунка.

3.5.5 Мероприятия, направленные на повышение надежности водоотведения

На период действия Генерального плана Саровского сельского поселения мероприятия, направленные на повышение надежности водоотведения не запланированы.

3.6 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, и объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

3.6.1 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы электроснабжения:

- переоборудование систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники;

42

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- реконструкция существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов;

- использование возобновляемых источников энергии для нужд отопления и электроснабже-ния индивидуального жилого и общественно-делового фондов.

3.6.2 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы газоснабжения

- перевод существующих источников, работающих на твердом топливе, на газовое топливо.

3.6.3 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отоп-ления в малоэтажной застройке), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива.

3.6.4 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы водоснабжения:

- внедрение современных станций водоподготовки.

3.6.5 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав системы водоотведения

- построить станцию по обеззараживанию ультрафиолетом сточных вод мощностью 5 м3/ч УДВ -5/4 в с. Новоильинка;

- построить станцию по обеззараживанию ультрафиолетом сточных вод мощностью 20 м3/ч УДВ -5/4 в п. Большая Саровка;

- построить станцию по обеззараживанию ультрафиолетом сточных вод мощностью 5 м3/ч УДВ -5/4 в д. Чугунка.

3.6.6 Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

- замена ламп накаливания на лампы энергосберегающие.

3.7 Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа, с учетом достижения организациями, оказывающими услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду

- утилизация транспортных отходов;

- утилизация производственных отходов;

- разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения;

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселения;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за предела-

ми населенных пунктов.

43

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

3.8 Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности поселения

- муниципальном образовании «Колпашевский район» разработана и утверждена долго-срочная районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности	на территории	Колпашевского	района	Томской	области	на период	с 2010–2012	годы

- на перспективу до 2020 года», в рамках которой определены мероприятия, позволяющие сокра-тить потребление энергоресурсов. В 2011–2012 годах на выполнение данных мероприятий затра-чено более 60 млн. рублей. Проведенные мероприятия позволили сократить потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями за 2012 год по сравнению с 2011 годом в среднем на 15%, потребление электрической энергии за тот же период сократилось в среднем на 12%.

Акцент был сделан на учет отпущенной тепловой, электрической энергии, воды, вдальней-шем — на внутридомовой и поквартирный учет. На сегодняшний день приборы учета тепловой

- электрической энергии, воды установлены почти на всех учреждениях бюджетной сферы райо-на. Оснащенность бюджетных учреждений приборами учета электроэнергии составляет 100%, тепловой энергии — 90%, холодной воды — 85%, горячей воды — 85%, газа — 100%. Установка приборов учета позволяет значительно экономить энергоресурсы и бюджетные средства.

На всех бюджетных учреждениях введен порядок строгой экономии энергоресурсов. Про-веденные мероприятия позволили сократить потребление тепловой энергии бюджетными учре-ждениями за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в среднем на 15%, потребление электрической энергии за тот же период сократилось в среднем на 12%.

Ежеквартально проводится мониторинг параметров энергоэффективности (в формате ФГУ РЭА Минэнерго РФ) 46 муниципальных бюджетных учреждений Колпашевского района, по результатам которого оценивается степень эффективности использования энергоресурсов.

Массовый	характер	носит	установка	общедомовых	приборов	учета	тепловой	энергии

- электроснабжения в многоквартирных домах. На сегодняшний день оснащенность многоквар-тирных жилых домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии составляет 82%, обще-домовыми приборами учета электрической энергии — 98,7%. Отсутствие технической возможно-сти не позволяет устанавливать приборы учета тепла поквартирно. За последние годы установлено

9000  приборов  учета  холодного  и горячего  водоснабжения  в квартирах  многоэтажных  домов

- частных домовладениях граждан. Подключение к сетям водоснабжения новых потребителей производится при условии установки прибора учета воды.

  - целью исполнения требований законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности многоквартирных домов управляющими организациями проводится работа с жителями по вопросу энергосбережения. По каждому многоквартирному дому разработан план мероприятий, позволяющих снизить потребление энергоресурсов. Значительная экономия потреб-ления тепловой энергии достигается за счет утепления ограждающих конструкций жилых домов.

Собственниками помещений производится замена двойного остекления оконных блоков на тройное, производится утепление фасадов, торцов стен.

Одним из обязательных мероприятий долгосрочной районной целевой программы «Энер-госбережение и повышение энергетической эффективности на территории Колпашевского района Томской области на период с 2010–2012 годы и на перспективу до 2020 года» является проведение энергообследований бюджетных учреждений. На сегодняшний день проведены энергетические обследования почти во всех бюджетных учреждениях Колпашевского района.

  - целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении

- о повышении  энергетической  эффективности  и о внесении  изменений  в отдельные  законода-

44

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

тельные акты Российской Федерации» утвержден план мероприятий по утилизации отработанных ртутьсодержащих ламп у населения, который включает в себя обустройство места временного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и организацию их транспортировки на специализированный полигон в г. Томск для дальнейшей утилизации.

Планируется дальнейшее выполнение мероприятий по энергосбережению:

- продолжение газификации:

  - строительство газовых котельных с автоматическим потреблением энергоресурсов;

  - замена сетей теплоснабжения с применением современных методов изоляции;

2.	установка	автоматической	регулировки	потребления	тепловой	энергии

в многоквартирных жилых домах и бюджетных учреждениях;

- применение энергосберегающих ламп накаливания;

- реконструкция сетей электроснабжения потребителей от дизельных электростанций района.

Общий объем финансирования программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-ской эффективности на территории Колпашевского района Томской области на период с 2010– 2012 годы и на перспективу до 2020 года» составляет 174990,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- 2010 год – 20340,0 тыс. рублей;

- 2011 год – 39800,0 тыс. рублей;

- 2012 год – 41100,0 тыс. рублей;

- 2013-2020 годы – 73750,0 тыс. рублей.

По источникам финансирования объем денежных средств для реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Колпашевского района Томской области на период с 2010–2012 годы и на перспективу до 2020 года» приведен в таблице 1.10.

Таблица 1.10 Объем денежных средств по источникам финансирования программы энерго-сбережения Колпашевского района

| По источникам финансирования | 2010 | 2011 | 2012 | 2013-2020 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 10300,0 | 14600,0 | 13300,0 | 28000,0 | 66200,0 |
| Местный бюджет | 3540,0 | 14100,0 | 15700,0 | 25350,0 | 58690,0 |
| Внебюджетные источники | 6500,0 | 11100,0 | 12100,0 | 20400,0 | 50100,0 |
| Всего: | 20340,0 | 39800,0 | 41100,0 | 73750,0 | 174990,0 |

3.9 Действующие тарифы, на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (далее – тарифы), утвержденные уполномоченными органами

Действующие тарифы на коммунальные ресурсы и услуги Саровского сельского поселения приведены в таблице 1.11.

45

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

| Таблица 1.11 | Действующие тарифы на коммунальные ресурсы и услуги |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п |  | Тарифы | Ед. изм. | 2015 |
| 1 | Тариф на электроэнергию | Руб./кВт ч | 1,8 |
| 2 | Тариф на природный газ | Руб./ м3 | - |
| 3 | Тариф на тепловую энергию | Руб/Гкал | Не установлен |
| 4 | Тариф за холодное водоснабжение | Руб./м3 | Не установлен |
| 5 | Тариф за водоотведение при наличии приборов учета | Руб./ м3 | - |
| 6 | Тариф за горячее водоснабжение | Руб./м3 | - |
| 7 | Тариф за услуги по утилизации ТБО | Руб./м2. | Не установлен |

3.10 Прогноз роста тарифов на ресурсы, продукцию и услуги организаций, осуществляющих электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение, и организаций, оказывающих услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов, исходя из долгосрочных параметров развития экономики с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Предположительные перспективные тарифы на ресурсы, продукцию и коммунальные услу-ги Саровского сельского поселения приведены в таблице 1.12.

Таблица 1.12 Преположительные перспективные тарифы на ресурсы, продукцию и комму-нальные услуги

| Тарифы | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020- | 2026- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2032 |
| Тариф электроэнергию | Руб./кВт ч | 1,80 | 1,87 | 1,95 | 2,02 | 2,11 | 2,37 | 2,88 |
| Тариф на газ | Руб./м3 | - | - | - | - | - | - | 8,89 |
| Тариф на тепловую | Руб./Гкал | Не уста- | - | - | - | - | - | - |
| энергию (средний) |  | новлен |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на холодное во- | Руб./м3 | Не уста- | - | - | - | - | - | 306,17 |
| доснабжение |  | новлен |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на горячее водо- | Руб./м3 | - | - | - | - | - | - | - |
| снабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на водоотведе- | Руб./м3 | - | - | - | - | - | - | 102,28 |
| ние |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф за услуги по ути- | Руб./ м2 | Не уста- | - | - | - | - | - | 2,12 |
| лизации ТБО |  | новлен |  |  |  |  |  |  |

3.11 Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности

Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 ав-густа 2010 г. N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов из-менения размера платы граждан за коммунальные услуги" оценка доступности для граждан про-гнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию "доля расходов на коммунальные услу-ги в совокупном доходе семьи" проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего кри-терия.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжаю-

46

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

щих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их соста-ве на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных об-разованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность комму-нальными услугами и особенности их предоставления.

Структура населения Саровского сельского поселения по трудоспособности согласно гене-ральному плану:

- младше трудоспособного возраста – 348 человек (21,6%);

- в трудоспособном возрасте 950 человек (59,0%);

- старше трудоспособного возраста 312 человек (19,4%).

На территории Саровского сельского поселения на 01.01.2012 года зарегистрировано 87 че-ловек безработных, что составляет 9 % от экономически активной части населения или 5 % от все-го населения поселения.

Саровское сельское поселение занимает 8 место по уровню безработицы в Колпашевском районе.

Расчет доли расходов населения на содержание жилья и коммунальные услуги в муници-пальное образование Саровское сельское поселение на период 2015-2032 приведен в таблице 1.13.

47

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Таблица 1.13 Расчет доли расходов населения на содержание жилья и коммунальные услуги в муниципальное образование Саровское сельское поселение в 2014-2032 гг.

| Показатель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 | 2026-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость предоставляемых населению жилищно- | 1 227 | 1 233 | 1 290 | 1 349 | 1 410 | 1 475 | 1 685 | 14 876 |
| коммунальных услуг, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение | 1 227 | 1 233 | 1 290 | 1 349 | 1 410 | 1 475 | 1 685 | 2 246 |
| водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 416 |
| водоотведение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 413 |
| газоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 802 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество проживающих, тыс.чел. | 1,619 | 1,628 | 1,636 | 1,645 | 1,654 | 1,663 | 1,690 | 1,851 |
| Стоимость коммунальных услуг в расчете на 1 чело- | 63,150 | 63,150 | 65,676 | 68,303 | 71,035 | 73,877 | 83,101 | 669,724 |
| века в месяц, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя заработная плата в расчете на 1 работника, руб. | 12 000 | 12 360 | 12 731 | 13 113 | 13 506 | 13 911 | 15 201 | 18 696 |
| Доходы трудоспособного населения в год, млн. руб. | 124 272,00 | 128 696,72 | 133 280,70 | 138 029,74 | 142 949,84 | 148 047,25 | 164 354,09 | 221 391,42 |
| Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 0,863 | 0,868 | 0,872 | 0,877 | 0,882 | 0,887 | 0,901 | 0,987 |
| Количество пенсионеров, тыс.чел. | 0,312 | 0,356 | 0,363 | 0,370 | 0,377 | 0,383 | 0,392 | 0,468 |
| Доход пенсионеров в год,тыс. руб. | 37440,000 | 43114,182 | 43943,189 | 44780,535 | 45626,316 | 46279,413 | 64861,263 | 79706,513 |
| Средний доход на 1 чел. в месяц, руб. | 8 325,0 | 8 797,0 | 9 024,9 | 9 258,8 | 9 498,8 | 9 734,9 | 11 302,5 | 13 555,6 |
| Доля расходов на жилье и коммунальные услуги в | 0,76% | 0,72% | 0,73% | 0,74% | 0,75% | 0,76% | 0,74% | 4,94% |
| совокупном доходе семьи, % |  |  |  |  |  |  |  |  |

48

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Оценка доступности платы за коммунальные услуги для населения сельского поселения на 01.01.2015 г. приведена в разделе II Обосновывающие материалы п. 9.

49

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следую-щих формах:

  - проекты, реализуемые действующими на территории Саровского сельского поселения организациями;

  - проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

  - проекты, для реализации которых создаются организации с участием сельского поселения ;

  - проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

При этом реализация инвестиционных проектов действующих на территории сельского по-селения организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполните-лей работ (подрядных организаций).

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной оценке следующих критериев:

  - источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, небюджетный);

  - технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

  - экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Исходя из приведенных критериев, рассмотрены возможные формы реализации инвестици-онных проектов на территории Саровского сельского поселения.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет бюджетных и внебюджетных источников, технологически связанных с инфраструктурой дей-ствующих на территории поселения территориальных сетевых организаций.

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет бюд-жетных и внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматри-ваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса. Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения целесообразно осуществлять действующими организациями «Се-верные электрические сети», ООО «Заря - сервис».

Инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов могут быть реализованы по следующим направлениям:

  - реализация мероприятий по сортировке и захоронению ТБО инвестором в соответствии

- соглашением с администрацией Саровского сельского поселения;

50

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- реализация инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации ТБО за счет бюдже-та Саровского сельского поселения.

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективны-ми по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей сельского поселения будут являться механизмы их финансирования:

- с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам);

- за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой за-стройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по под-ключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры).

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в

расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных органи-заций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

4.1 Программа развития функциональной структуры Саровского сельского поселения

Основные мероприятия по развитию функциональной структуры поселения и финансиро-вание по ним представлено в таблице 1.14.

51

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

|  | Таблица 1.14 | Предполагаемые Мероприятия по развитию функциональной структуры Саровского сельского поселения на период до |
| --- | --- | --- |
|  | 2032г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Норматив- |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  | Сроки | затрат все- | Затраты | заЗатраты | заЗатраты | заЗатраты | заЗатраты | заЗатраты за |
|  | Наименование мероприятий | но-правовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Источник | реализа- | го за 2015- | 2015, | 2016, | 2017, | 2018, | 2019, | 2020-2032, |
| п.п. |  | акт (про- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ции | 2032, тыс. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
|  |  |  | грамма) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | создание жилых зон 58,6 га |  | Федераль- |  | 820300 | 102 538 | 102 538 | 102 538 | 102 538 | 102 538 | 307 613 |
|  |  |  | ный бюд- | 2015-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | жет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | создание зон делового и общественно- | Проект Ге- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нерального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | создание коммунально-складской зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плана Саров- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | создание рекреационных зон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ского сель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | создание зон зеленых насаждений об- | ского посе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щего пользования |  | ления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | создание улично-дорожных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | создание производственной зоны об- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щей площадью 7,65 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за весь период реализации программных мероприятий | 820300 | 102 538 | 102 538 | 102 538 | 102 538 | 102 538 | 307 613 |

52

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

4.2 Программа развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в таблице 1.15. Общий объ-ем инвестиций составляет 986,112 млн. руб.

53

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Таблица 1.15 Предполагаемые Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения на период до 2032г.

|  |  |  |  |  |  |  | Сумма |  |  |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  | Нормативно- |  | Сроки | затрат | Затраты | Затраты | Затраты | Затраты | Затраты |  |
|  | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за 2020- |
|  |  | правовой акт | Источник | реали- | всего за | за 2015, | за 2016, | за 2017, | за 2018, | за 2019, |  |
| п.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032, |
|  |  |  |  | (программа) |  | зации | 2015-2032, | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  | 6 668 | 0 | 334 | 434 | 600 | 600 | 4 700 |
|  | применение газа на всех источниках |  |  | 2025- |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | теплоснабжения, как более дешёво- |  |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  | 1 500 |
|  |  |  |  | 2032 гг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | го и экологического вида топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция и переоборудование |  | Бюджет | 2015- |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | изношенных котельных и тепловых | Схема тепло- |  |  | 1 868 |  | 334 | 334 | 600 | 600 |  |
|  |  |  | Колпашев- | 2022 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сетей социально значимых объектов | снабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ского райо- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Саровского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внедрение приборов и средств учёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на, бюджет | 2015- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сельского посе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | и контроля расхода тепловой энер- |  | Саровского |  | 200 |  |  | 100 |  |  | 100 |
|  |  | ления и Проект |  | 2032 гг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гии и топлива |  |  |  | сельского |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ген. плана Са- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | поселения и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | использование для районов нового | ровского сель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджет- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительства | блок-модульных ко- | ского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тельных (БМК) | полной заводской |  |  | 2025- |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  | 3 100 |  |  |  |  |  | 3 100 |
|  | готовности, | для | индивидуальной |  |  | 2032 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | застройки — автономные генерато- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ры тепла, работающие на газе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

54

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Продолжение таблицы 1.15

| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | 13 700 | 800 | 1 700 | 900 | 900 | 1 000 | 8 400 |
| 2.1. | строительство водонапорных башен |  |  | 2015- |  | 1 000 |  |  |  |  | 500 | 500 |
|  | в п. Большая Саровка |  |  |  |  |  | 2022 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прокладка сетей | водоснабжения | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | подключение | 100% | населения | к |  |  | 2023- |  | 2 000 |  |  |  |  |  | 2 000 |
|  | централизованной | системе | водо- |  |  | 2032 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снабжения в п. Большая Саровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена труб сетей централизованно- |  |  | 2015- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | го водоснабжения | на | полиэтиле- |  |  |  |  | 2 000 |  | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новые трубы в с. Новоильинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подключение | 100% | населения | к | Схема водо- | Бюджет | 2023- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | централизованной | системе | водо- |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  |  |  |  | Томской | 2032 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | снабжения и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снабжения в с. Новоильинка |  |  |  | области, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | водоотведе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена водонапорной | башни | с |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ния Саровско- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Колпашев- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | большим процентом износа на но- | го сельского |  |  |  | 800 | 400 | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | ского райо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вую водонапорную башню с боль- | поселения и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на, бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шим объемом в с. Новоильинка |  | Проект Ген. |  | 2015- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Саровского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плана Саров- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предусмотреть | и | благоустроить |  | сельского | 2022 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ского сель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территорию зон санитарной охраны |  | поселения и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | ского поселе- |  |  |  | 1 200 |  | 400 | 400 | 400 |  |  |
|  |  |  | внебюджет- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на водозаборах в п. Большая Саров- | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ка, с. Новоильинка и д. Чугунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подключение 100% населения к |  |  |  | 2023- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | централизованной системе водо- |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 400 |
|  |  |  |  |  | 2032 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снабжения в д. Чугунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | замена водонапорной башни с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | большим процентом износа на но- |  |  |  | 2015- |  | 800 | 400 | 400 |  |  |  |  |
|  | вую водонапорную башню с боль- |  |  |  | 2022 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шим объемом в д. Чугунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | внедрение современных станций |  |  |  | 2023- |  | 5 000 |  |  |  |  |  | 5 000 |
|  | водоподготовки |  |  |  |  |  |  |  | 2032 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Продолжение таблицы 1.15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Водоотведение |  |  |  |  | 16 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 900 | 7 950 |
|  | Построить сети самотечной хоз– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | бытовой канализации охватываю- |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 100 | 300 |
|  | щие школу, детский сад, дом куль- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | туры в с. Новоильинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Построить 1 чек фекальных вод |  |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  | 1 000 | 1 500 |
|  | объемом 10 м3 в с. Новоильинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Построить блок очистных сооруже- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | ний полной биологической очистки |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 900 |  |
|  | мощностью 10 м3/сут в с. Новоиль- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Построить станцию по обеззаражи- |  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | ванию ультрафиолетом сточных вод | Схема водо- | Томской |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 700 |
|  |  |  | области, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью 5 м3/ч УДВ -5/4 в с. Но- | снабжения и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | воильинка | водоотведения | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Колпашев- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Саровского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Построить сети самотечной хоз– |  |  | 2015- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ского райо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сельского посе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бытовой канализации охватываю- |  | на, бюджет | 2022 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | ления и Проект |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 100 | 400 |
|  | щие школу, детский сад, дом куль- |  | Саровского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ген. плана Са- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сельского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | туры в п. Большая Саровка | ровского сель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | поселения и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Построить 1 чек фекальных вод объ- | ского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  |  | внебюджет- |  |  | 5 000 |  |  |  |  | 2 000 | 3 000 |
|  | емом 30 м3 в п. Большая Саровка |  | ные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Построить блок очистных сооруже- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | ний полной биологической очистки |  |  |  |  | 1 700 |  |  |  |  | 1 700 |  |
|  | мощностью 30 м3/сут в п. Большая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Построить станцию по обеззаражи- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | ванию ультрафиолетом сточных вод |  |  |  |  | 1 200 |  |  |  |  |  | 1 200 |
|  | мощностью 20 м3/ч УДВ -5/4 в п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Большая Саровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Построить 1 чек фекальных вод |  |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  | 2 500 |  |
|  | объемом 10 м3 в д. Чугунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Продолжение таблицы 1.15

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Построить сети самотечной хоз– |  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бытовой канализации охватываю- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. |  | Схема водо- | Томской |  |  | 250 |  |  |  |  | 100 | 150 |
|  | щие школу, детский сад, дом куль- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снабжения и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | туры в д. Чугунка |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Колпашев- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Построить блок очистных сооруже- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Саровского |  | 2015- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ского райо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | ний полной биологической очистки | сельского посе- |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |
|  |  |  | на, бюджет | 2022 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | /сут в д. Чугунка | ления и Проект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Саровского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощностью 10 м |  | Ген. плана Са- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Построить станцию по обеззаражи- |  | сельского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ровского сель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ванию ультрафиолетом сточных вод |  | поселения и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. |  | ского поселения |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  | 700 |
|  | мощностью 5 м3/ч УДВ -5/4 в |  | внебюджет- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Чугунка |  |  | ные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  | 64 336 | 0 | 1 760 | 1 760 | 1 760 | 23 553 | 35 503 |
|  | Подключение к системе электро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | снабжения объектов, располагае- |  |  | 2015- |  | 490 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 210 |
|  | мых на перспективных площадях |  |  | 2032 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переоборудование систем электро- |  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снабжения жилого фонда в связи с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Томской |  |  | 3 792 |  |  |  |  |  | 3 792 |
|  | использованием более энергопо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | области, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | требляющей бытовой техники | Проект Гене- | Колпашев- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ского райо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующих под- | рального пла- |  | 2015- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на, Саров- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | станций с заменой трансформато- | на Саровского |  | 2022 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | ского сель- |  |  | 43 585 |  |  |  |  | 21 793 | 21 793 |
|  | ров на более мощные и установкой | сельского по- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ского посе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | селения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дополнительных трансформаторов |  | ления и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Реконструкция существующих ли- |  | внебюд- |  |  | 8 451 |  | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 1 690 |
|  | ний электропередачи |  | жетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Использование возобновляемых ис- |  |  | 2022- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | точников энергии для нужд отопле- |  |  |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  | 4 000 |
|  |  |  |  | 2032 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ния и электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Организация освещения улиц |  |  | 2015- |  | 4 018 |  |  |  |  |  | 4 018 |
|  |  |  |  | 2032 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Продолжение таблицы 1.15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  | 62 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 62 200 |
|  | Строительство и реконструкция ко- |  | Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тельных на природном газе с заме- |  | Томской | 2023- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ной устаревшего оборудования на |  | области, |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  | 1 000 |
|  |  | Проект Гене- | Колпашев- | 2032 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | более новое, экономичное и энерго- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ского райо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | емкое с КПД > 90% | рального пла- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на, Саров- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Саровского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта газификации |  | ского сель- | 2015- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | сельского по- |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  |
|  | п. Большая Саровка, с. Новоильинка |  | ского посе- | 2022 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | селения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ления и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство межпоселковых га- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюд- | 2023- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | зопроводов высокого давления от |  |  |  |  | 61 200 |  |  |  |  |  | 61 200 |
|  |  |  | жетные | 2032 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГРС «Чажемто» |  | средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Утилизация ТБО |  |  |  |  | 1 758 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 1 600 |
|  | разработка схемы санитарной очист- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ки территории с соблюдением требо- |  | Бюджет |  |  | 158 |  |  |  | 158 |  |  |
|  | ваний «Санитарных правил содержа- |  | Колпашев- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ния территорий населенных мест» | Проект Гене- | ского райо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рального пла- | на, Саров- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервирование земельного участка |  |  | 2015- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на Саровского | ского сель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | под строительство полигона ТБО |  |  | 2022 гг |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 |
|  |  | сельского по- | ского посе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (п. Большая Саровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | селения | ления и вне- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервирование земельного участка |  | бюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | под строительство полигона ТБО |  | средства |  |  | 800 |  |  |  |  |  | 800 |
|  | (с. Новоильинка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Прочие мероприятия в сфере |  |  |  |  | 820 300 | 102 538 | 102 538 | 102 538 | 102 538 | 102 538 | 307 613 |
|  | ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | К 2032 году ориентировочно на | Проект Гене- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | территории поселения будет введе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ральногоплана | Федераль- | 2015- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | но более 27,3 тыс. м2 жилья во всех | Саровского | ный бюд- |  |  | 820 300 | 102 538 | 102 538 | 102 538 | 102 538 | 102 538 | 307 613 |
|  | населенных пунктах Саровского | сельского посе- | жет | 2022 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сельского поселения | ления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за весь период реализации программных мероприятий |  | 986 112 | 103 338 | 106 332 | 105 632 | 105 955 | 136 890 | 427 965 |
|  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

5. Управление и контроль за ходом реализации программы.

Программа реализуется местной администрацией Саровского сельского поселения, а также предприятиями коммунального комплекса Саровского сельского поселения.

При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее об-щее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава местной админи-страции Саровского сельского поселения.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установ-ленном бюджетным процессом Саровского сельского поселения, а также долгосрочными финан-сово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса Саровского сельского по-селения.

Отчет о ходе выполнения Программы подлежит опубликованию на официальном сайте Са-ровского сельского поселения.

59

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1 Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы Саровского сельского поселения в тече-ние рассматриваемого периода основан на прогнозах:

- изменения численности населения;

- изменения климата;

- развития промышленности.

1.1 Прогноз численности населения Саровского сельского поселения

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения, его возрастная структура. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселе-ния. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы

- проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории. Сложная де-мографическая ситуация наблюдается на территориях сельских поселений Томской области, и на сегодня вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение его населения высо-ким уровнем жизни крайне актуален. В настоящее время продолжается убыль сельского населения

- за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости и за счет миграции сельской молодежи в город. Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривле-кательным сельский образ жизни. При этом без привлечения молодежи в сельском совете нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации сельских поселений. А, следовательно, снижается эффективность использования земли, уменьшается динамичное развитие производи-тельных сил, что не позволяет поднять экономику сельских территорий в целом.

По состоянию на 01.01.2012 г. численность населения Саровского сельского поселения со-ставила 1610 человек.

За период с 2008 г. по 2012 г. численность населения Саровского сельского поселения ме-нялась скачкообразно. В 2008 году показатель численность составляла 1690 человек, а потом по-степенно уменьшалась. По сравнению с 2008 годом численность населения уменьшилась на 80 человек, или на 5%.

Пик рождаемости наблюдался в 2010 году и составлял 29 человек. Показатель смертности за все это время менялся незначительно и по сравнению с 2008 годом увеличился на 2 человека.

Анализ данных Саровского сельского поселения за предоставленный период показывает, что коэффициент смертности за данный период составил 17,2 ‰, а коэффициент рождаемости – 13,5 ‰. Средний за период 2007-2012 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) – 1,2 ‰ при пороговых значениях 1,0-1,3. Значение показателя больше единицы свидетельствует о депопуляции, т.к. число умерших превышает число родивших-ся.

60

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Средний за период 2007-2012 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа родившихся к числу умерших) в Саровском сельском поселении 0,5 при пороговых значениях 0,3. Сложившаяся в поселении демографическая модель воспроизводства населения является неблаго-получной.

На уровень рождаемости значительно влияние оказывает новый тип репродуктивного пове-дения, при котором главным определяющим фактором стало внутрисемейное регулирование дето-рождения, а также отсутствия детского сада. Главная причина сокращения численности – есте-ственная убыль населения. Возросло влияние на смертность таких факторов, как алкоголизм.

Таблица 2.1 Динамика численности населения Саровского сельского поселения за период с 2008 г. по 2013 г

| №п/п | Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | год | год | год | год |
| 1. | Общая численность населения на начало соответствую- | 1690 | 1615 | 1620 | 1622 | 1610 |
|  | щего, всего |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. мужчин | 859 | 806 | 806 | 808 | 808 |
|  | в т.ч. женщин | 831 | 809 | 814 | 814 | 802 |
| 2. | Общее число родившихся за отчётный период | 22 | 20 | 29 | 20 | 22 |
|  | в т.ч. мужчин | 11 | 9 | 19 | 9 | 13 |
|  | в т.ч. женщин | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 |
| 3. | Общее число умерших за отчётный период | 26 | 25 | 25 | 28 | 28 |
|  | в т.ч. мужчин | 11 | 14 | 13 | 15 | 17 |
|  | в т.ч. женщин | 15 | 11 | 12 | 13 | 11 |
| 4. | Естественный прирост или убыль населения | -4 | -5 | +4 | -8 | -6 |
| 5. | Механический прирост (+) или убыль (-) | 32 | -16 | 21 | 21 | 80 |
| 6. | Общее количество человек, моложе трудоспособного | 1690 | 1615 | 1620 | 1622 | 1610 |
|  | возраста |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество человек, в трудоспособном возрасте | 859 | 806 | 806 | 808 | 808 |
|  | Общее количество человек, старше трудоспособного | 831 | 809 | 814 | 814 | 802 |
|  | возраста |  |  |  |  |  |

За период с 2008 г. по 2012 г. численность населения Саровского сельского поселения ме-нялась скачкообразно. В 2008 году показатель численность составляла 1690 человек, а потом по-степенно уменьшалась. По сравнению с 2008 годом численность населения уменьшилась на 80 человек, или на 5%.

Пик рождаемости наблюдался в 2010 году и составлял 29 человек. Показатель смертности за все это время менялся незначительно и по сравнению с 2008 годом увеличился на 2 человека.

Анализ данных Саровского сельского поселения за предоставленный период показывает, что коэффициент смертности за данный период составил 17,2 ‰, а коэффициент рождаемости – 13,5 ‰. Средний за период 2007-2012 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) – 1,2 ‰ при пороговых значениях 1,0-1,3. Значение показателя

61

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

больше единицы свидетельствует о депопуляции, т.к. число умерших превышает число родивших-ся.

Динамика демографической структуры населения в Саровском сельском поселении за 2008-2012 годы представлена на диаграмме.

Анализ естественного и механического движения населения за 2008-2012 гг. свидетель-ствует о том, что в Саровском сельском поселении сложилась неблагополучная ситуация в про-цессах естественного воспроизводства населения, снижение численности населения происходит за счет естественной убыли и миграционного оттока.

Для улучшения демографической ситуации в сельском поселении, как и в области в целом, требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических ме-роприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни;

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

- улучшение миграционной ситуации.

Одной из базовых характеристик территории поселения является обеспеченность трудовы-

ми ресурсами. Они формируются на базе половозрастной оценки населения.

Трудовой потенциал региона формируется за счет экономически активного населения, то есть населения, находящегося в трудоспособном возрасте (59 % от общей численности населения). Доля лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории поселения, составляет 22 %, моложе трудоспособного – 19%.

На территории Саровского сельского поселения на 01.01.2012 года зарегистрировано 87 чел. безработных, что составляет 9 % от экономически активной части населения или 5 % от всего населения поселения.

Саровское сельское поселение занимает 8 место по уровню безработицы в Колпашевском районе.

Проблемы:

- большой уровень безработицы;

- недостаток рабочих мест для женщин;

- низкая экономическая активность части населения;

- несовершенство федерального закона о занятости.

Исходя из анализа сложившейся ситуации приоритетными задачами в области занятости населения являются:

- увеличение числа рабочих мест за счет создания малых предприятий в сфере обслу-живания;

- создание условий и помощь в дальнейшем развитии личного подсобного хозяйства, повышение самозанятости;

62

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- профилактика безработицы путем создание экономических условий для занятости населения.

С целью сохранения и обеспечения стабильности профессиональных кадров, предотвраще-

ния их оттока, внимание органов местного самоуправления будет сосредоточено на повышении уровня культурного, бытового, торгового, образовательного обслуживания, что в свою очередь позволит значительно повысить качество человеческого капитала и стандартов жизни населения.

Схемой территориального планирования Колпашевского района демографическая ситуация на перспективу до 2032 г. оценена как потенциально имеющая тенденцию к стабилизации.

Соответственно в Саровском сельском поселении на расчетный срок проекта также прогно-зируется стабилизация численности населения. Возрастная структура населения на 2022 и 2032 гг. определена с учетом трендов прогноза, содержащегося в Схеме территориального планирования Колпашевского района, и среднего варианта прогноза Росстата по регионам страны, представлен-ном в статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской Феде-рации до 2030 года».

Несмотря на перспективу сокращения общей численности населения Колпашевского райо-на, население Саровского сельского поселения может стабилизироваться, или даже увеличиться – за счет внутренней миграции населения из малых сел в более крупные.

Прогноз численности населения Саровского сельского поселения на период до 2032 года с учетом реализации планов строительства нового жилья приведен в таблице 2.2 и на рисунке 2.1.

Таблица 2.2 Прогноз численности населения Саровского сельского поселения на период до 2032 года с учетом реализации планов строительства нового жилья.

| Населенные пункты на тер- | Численность посто- | Численность населе- | Численность населе- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | янно проживающего | ния, чел. на первую | ния, чел. на вторую |
| ритории Саровского сель- |  |  |  |
|  | населения, чел. на | очередь 2022 г. | очередь 2032 г. |
| ского поселения |  |  |  |
|  | 2014 г. |  |  |
| п. Большая Саровка | 885 | 907 | 997 |
| с. Новоильинка | 369 | 394 | 423 |
| д. Чугунка | 189 | 212 | 242 |
| д. Тискино | 158 | 168 | 180 |
| д. Новосондрово | 9 | 9 | 9 |
| Итого | 1610 | 1690 | 1851 |

Рисунок 2.1      Прогнозируемая динамика численности населения Саровского сельского по-селения на период до 2032 года с учетом реализации планов строительства нового жилья.

63

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Построенный прогноз свидетельствует о нестабильной, и, возможно, скачкообразной тен-денции роста численности населения Саровского сельского поселения. Предполагается, что в му-ниципальном образовании Саровское сельское поселение будет возрастающая динамика прироста населения.

1.2 Прогноз изменения климата

Для моделирования потребления тепла, в известной степени электроэнергии на коммуналь-но-бытовые нужды и топлива требуются прогнозы по крайней мере трех показателей климатиче-ских факторов. Это динамика повторяемости средних температур наружного воздуха за отопи-тельный период, средняя температура отопительного периода и продолжительность отопительно-го периода. Эти данные необходимы, прежде всего, для того, чтобы не использовать в прогнози-ровании показатели, приведенные в строительных нормах и правилах, цель которых установить правила для проектирования. Все прогнозы, целью которых является расчет спроса на тепло, ос-новывающиеся на данных стандартного отопительного сезона, принятого в практике проектиро-вания теплозащиты зданий (СНИП 23-01-99 «Строительная климатология»), завышены на 4,6%.

- этой связи в практике разработки схем теплоснабжения введены прогнозы вышеперечис-ленных показателей отопительного периода.

| Таблица 2.3 | Климатический прогноз. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНиП |  | Факт | градусосутки |
|  |  | прод. | средняя тем- | прод. |  | средняя тем- | СНиП | Факт |
|  |  | отоп. пер. | пература | отоп. пер. |  | пература |  |  |
| 2000 |  | 236 | -8,4 | 236 |  | -8,4 | 6702 | 6702 |
| 2001 |  | 236 | -8,4 | 236 |  | -8,4 | 6702 | 6702 |
| 2002 |  | 236 | -8,4 | 230 |  | -6,0 | 6702 | 5980 |
| 2003 |  | 236 | -8,4 | 232 |  | -6,5 | 6702 | 6148 |
| 2004 |  | 236 | -8,4 | 230 |  | -6,0 | 6702 | 5980 |
| 2005 |  | 236 | -8,4 | 232 |  | -6,8 | 6702 | 6218 |
| 2006 |  | 236 | -8,4 | 234 |  | -7,8 | 6702 | 6505 |
| 2007 |  | 236 | -8,4 | 233 |  | -7,6 | 6702 | 6431 |
| 2008 |  | 236 | -8,4 | 235 |  | -8,0 | 6702 | 6580 |
| 2009 |  | 236 | -8,4 | 234 |  | -7,8 | 6702 | 6505 |
| 2010 |  | 236 | -8,4 | 234 |  | -7,8 | 6702 | 6505 |
| 2011 |  | 236 | -8,4 | 230 |  | -6,0 | 6702 | 5980 |
| 2012 |  | 236 | -8,4 | 235 |  | -8,0 | 6702 | 6580 |
| 2013 |  | 236 | -8,4 | 232 |  | -6,5 | 6702 | 6148 |
| 2014 |  | 236 | -8,4 | 234 |  | -7,8 | 6702 | 6505 |
| 2015 |  | 236 | -8,4 |  |  |  | 6702 | 6396 |
| 2016 |  | 236 | -8,4 |  |  |  | 6702 | 6396 |
| 2017 |  | 236 | -8,4 |  |  |  | 6702 | 6396 |
| 2018 |  | 236 | -8,4 |  |  |  | 6702 | 6396 |
| 2019 |  | 236 | -8,4 |  |  |  | 6702 | 6396 |
| 2020 |  | 236 | -8,4 |  |  |  | 6702 | 6396 |

64

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

1.3 Прогноз развития промышленности Саровского сельского поселения

Производство промышленной продукции на территории Колпашевского района в периоде с

2008 года по 2010 год представлено такими видами экономической деятельности, как:

- «Обрабатывающие производства», в группу которых входят «Производство пищевых продуктов», «Швейное производство», «Обработка древесины и производство изделий из дерева», «Полиграфическая деятельность», «Производство готовых металлических изделий», «Производ-ство электро-, электронного и оптического оборудования»;

- «Производство и распределение электроэнергии, газа, и воды».

Пищевая промышленность призвана обеспечивать население различными продуктами пи-тания в объёмах и ассортименте, достаточных для формирования правильного и сбалансированно-го рациона питания.

- настоящее время на территории Колпашевского района производством пищевых продук-тов занимаются около 30 предприятий: 18 пекарен, 2 из которых функционируют сезонно (апрель – ноябрь); колбасный и рыбный цеха; 3 предприятия специализируются на выпуске минеральной воды, в т.ч. 1 – на производстве сладких газированных безалкогольных напитков; 3 предприятия занимаются производством полуфабрикатов из мяса, рыбы и овощей. Все предприятия сосредото-чены в основном в г. Колпашево, с. Тогур, с. Чажемто.

На территории Колпашевского района имеются достаточные производственные мощности для обработки древесины, в частности насчитывается 25 действующих пилорам, на которых заня-то до 100 человек работающего персонала.

- то же время прослеживается тенденция ежегодного снижения производства пиломатери-алов. Так, по итогам работы 2010 года произведено 6,878 тыс. куб. м. пиломатериалов (46% к уровню 2008 года). Связано это, в первую очередь, с тем, что основной объём лесозаготовок на территории Колпашевского района осуществляют иногородние предприятия, которые вывозят за-готовленную древесину для дальнейшей переработки за пределы района.

| Таблица 2.4 | Деревообрабатывающие предприятия |
| --- | --- |
| № | Наименование предприятиями | Фактическое местонахождение |
| 1. | ООО «Сиблес» | п. Большая Саровка, ул. Советская, д. 2а |
| 2. | ИП «Хоркин» | п. Большая Саровка, ул. Первомайская, д. 2 |
| 3. | ИП «Титов» |  | с. Новоильинка, пер. Совхозный, д. 10 |
| 4. | ИП «Злобин» | п. Большая Саровка, ул. Зеленая, д. 2 |

Сегодня основная масса производимой в районе сельскохозяйственной продукции произво-дится в личных подсобных хозяйствах, в так называемых малых формах хозяйствования. На хо-зяйства населения приходится основная часть всей производимой сельскохозяйственной продук-ции в районе, что обусловлено не столько увеличением в них производства, сколько его снижени-ем в других формах хозяйствования.

Колпашевский район расположен в северной таёжной зоне Томской области, относится к зоне рискованного земледелия, что характеризуется резко континентальным климатом (безмороз-ный период составляет менее 90 дней), следовательно, его нельзя отнести к благоприятному райо-ну для развития сельскохозяйственного производства. В таких условиях основными функциями органов местного самоуправления являются создание условий, направленных на дальнейшее сти-

65

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

мулирование развития производства в малых формах хозяйствования (ЛПХ, КФХ), способствую-щих снижению социальной напряжённости на селе, повышению уровня доходности населения, сохранению поголовья скота.

- целях поддержки сельхозтоваропроизводителей района осуществляется реализация Госу-дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 № 446.

66

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры зависят от раз-вития застройки поселения и развития социальной инфраструктуры.

2.1 Прогноз развития застройки Саровского сельского поселения

2.1.1 Прогноз развития жилищного строительства

Жилая застройка на территории поселения в процентном соотношении распределяется сле-дующим образом:

- индивидуальная жилая застройка – 100%;

- многоквартирные дома – 0%.

Из вышеприведенного соотношения видно, что основная часть жилой застройки представ-лена индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составляет 21,4 кв.м./чел., что является недостаточным показателем.

К основным задачам в области жилищного строительства относятся:

- максимальное обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда на территории сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований;

- развитие новых типов жилья, включая развитие малоэтажного жилищного строительства (таунхаусы и коттеджи);

- комплексное благоустройство жилых кварталов.

Генеральным планом предлагается реконструкция, модернизация и капитальный ремонт

существующего жилищного фонда.

Кроме того, предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство усадебных домов по программе «доступное жилье», предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

- при реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади;

- строительство нового жилищного фонда в сельском поселении на экологически безопасных территориях с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

- основная цель первоочередных мероприятий по новому жилищному строительству - комплексное формирование жилых районов с максимальным благоустройством, развитием социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Для размещения новых площадок строительства нового жилья выбраны участки в п. Боль-шая Саровка, д. Тискино, д. Чугунка и с. Новоильинка.

67

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

2.1.2 Прогноз развития социальных объектов

- учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения обра-зования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровитель-ные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного пита-ния и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и пред-приятия обслуживания.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий об-служивания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жите-лей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных пунктов, размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

На первую очередь проектом генерального плана планируется строительство образователь-ных учреждений, объектов культурно-досугового назначения, спортивных и детских игровых площадок, объектов коммунально-бытового обслуживания, а также планируется реконструкция существующих учреждений, имеющих степень износа выше 50%.

Наряду с муниципальными, возможно развитие сети обслуживания различных форм соб-ственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребно-сти с развитием и застройкой села. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.

2.1.3 Мероприятия по модернизации и развитию транспортной инфраструктуры

- полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строитель-ства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных соору-жений в границах населенных пунктов, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

I Внешний транспорт

Транспортно-экономические связи осуществляются в настоящее время автомобильным транспортом. Автодорога общего пользования межмуниципального значения Томской области «Колпашево - Большая Саровка» общей протяженностью 37,087 км с подъездом к с. Коломино.

- рамках целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регио-нального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы» осуществля-ются мероприятия, направленные на улучшение доступности и повышение пропускной способно-сти транспортной инфраструктуры.

Протяженность дорог местного значения – 32,33 км.

Из общей протяженности автомобильных дорог, дороги с твердым покрытием составляют

8 км.

II Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.

68

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Улично-

дорожная сеть входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пе-шеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащит-ных устройств, установки технических средств информации и организации движения. Интенсив-ность автодвижения на улицах населенных пунктов не велика.

- основным недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов следует отнести:

нечеткую дифференциацию уличной сети;

отсутствие пешеходных тротуаров на ряде улиц;

 отсутствие твердого покрытия на ряде улиц. III Индивидуальный транспорт

Наряду с пассажирским транспортом общественного пользования продолжается рост коли-

чества индивидуального автомобильного транспорта. Наибольший рост количества автотранс-портных средств произошел за счет значительного увеличения количества легковых автомобилей.

Хранение автомобилей осуществляется в основном на придомовых участках. Открытые площадки для хранения индивидуального транспорта почти отсутствуют.

IV Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляются автобусами автотранс-портных предприятий и индивидуальных предпринимателей.

На первую очередь планируется:

  - реконструкция и асфальтирование всех существующих грунтовых дорог внутри населен-ных пунктов;

  - обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транс-порта;

  - устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов городского поселения.

На расчетный срок планируется:

- реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности;

- организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных зон на территории населенных пунктов;

- развитие объектов хранения и обслуживания автотранспорта;

- строительство железной дороги Белый Яр – Парабель – Каргасок – Стрежевой;

- строительство региональной дороги Белый Яр – Подгорное – Бакчар;

- резервирование земельного участка под строительство вертолетной площадки (д. Тискино).

69

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

2.2 Прогноз развития социальной инфраструктуры Саровского сельского поселения

Социальная инфраструктура - это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - терри-тории сельского поселения.

- учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения обра-зования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровитель-ные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного пита-ния и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и пред-приятия обслуживания.

На территории Саровского сельского поселения расположены учреждения и предприятия обслуживания районного значения.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

 образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);  здравоохранения;  культуры и искусства;

  физической культуры и спорта.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры также можно разделить на группы по следующим признакам:

 по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения, физкуль-туры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

 по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ве-домственные и частные);

 по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спро-са и эпизодического спроса).

Нормативные требования к объектам социального и культурно-бытового обслуживания приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 Сводная таблица нормативных требований к объектам социального и куль-турно-бытового обслуживания.

| № п/п | Учреждения обслуживания | Единица измере- | Норматив | Радиус доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ний |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Детские дошкольные учре- | охват детей, % | 70 |  |
|  | ждения (ДДУ) общего типа |  |  |  |
|  | сельское поселение | мест на 1000 человек | 100 | 500 м |
|  | специализированные | охват детей, % | 3 | - |
|  | оздоровительные |  | 12 | - |
|  |  | 70 |  |  |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Продолжение таблицы 2.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Общеобразовательные школы |  |  |
|  |  | охват школьников, |  | 2 км пешком и 15 мин. на |
|  | сельское поселение |  | 100 | транспорте — 1 ступень; |
|  |  | % |  | 2-4 км пешеходная доступ- |
|  |  |  |  |  | ность — 2,3 ступень |
| 3 | Специализированные вне- | охват школьников, | 10 | - |
|  | школьные учреждения | % |  |  |
| 4 | Фельдшерско-акушерский | Нормативов нет, должен заменять |  |
|  |  |  | амбулатории в тех населенных |  |
|  | пункт (ФАП) |  |  |  |
|  |  |  | пунктах, где нет амбулаторий |  |
| 5 |  |  |  |  | сельский населенный |
|  | Аптеки | - | 1 | пункт - 30 мин. с исполь- |
|  |  |  |  |  | зованием транспорта |
| 6 | Скорая медицинская помощь | ед. на 10 тыс.чел | 1 | 15 мин. доступности на |
|  |  |  |  | спец.автомобиле |
| 7 | Дом интернат | мест на 1000 человек |  | - |
|  | для престарелых, ветеранов |  |  |  |  |
|  | войны и труда, для взрослых | мест на 1000 чело- | 28 | - |
|  | инвалидов с физическими | век (с 18 лет) |  |  |
|  | нарушениями |  |  |  |  |
|  | психоневрологический | мест на 1000 чело- | 3 | - |
|  |  | век (с 18 лет) |  |  |
|  | детский | мест на 1000 чело- | 3 | - |
|  |  | век (4-17 лет) |  |  |
| 8 | Плоскостные сооружения | га, на 1000 жителей | 0,7-0,9 |  |
| 9 | Спортзал | м2 площади пола на | 60-80 |  |
|  |  | 1000 жителей |  | 1,5км |
| 10 | Бассейн | м2 зеркала воды на | 20-25 |  |
|  |  | 1000 жителей |  |  |
| 11 |  |  | Клубы и ДК |  |  |
|  | клубные помещения |  | м2 общей площади | 90 |  |
|  |  |  | на 1000 жителей |  |  |
|  | молодёжный клуб, клуб по ин- |  | м2 общей площади | 30 | 500 метров пешеходной |
|  | тересам |  | на 1000 жителей |  | доступности |
|  | клубы в сельском поселении |  | мест на 1000 жите- | 140-500 |  |
|  |  |  | лей |  |  |
| 12 |  |  | Библиотеки |  |  |
|  | библиотека |  | тыс. томов на 1000 | 3,1 |  |
|  |  |  | жителей |  |  |
|  | сельское поселение |  | тыс. томов на 1000 | 5 |  |
|  |  |  | жителей |  | 500 метров пешеходной |
|  | выставочный зал |  | м2 общей площади | 10 | доступности |
|  |  |  | на 1000 жителей |  |  |
|  | универсальный зал |  | мест на 1000 жите- | 7 |  |
|  |  |  | лей |  |  |
|  |  | 71 |  |  |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Продолжение таблицы 2.5

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Кинотеатры |  | мест на 1000 жите- |  | 25-35 |  | - |
|  |  |  | лей |  |  |  |  |
| 14 | Театры |  | мест на 1000 жите- |  | 5-8 |  | - |
|  |  |  | лей |  |  |  |  |
| 15 | Цирки |  | мест на 1000 жите- |  | 3,5-5 |  | - |
|  |  |  | лей |  |  |  |  |
| 16 | Магазины |  | м2 торговой пло- |  | 300 |  | сельский нас пункт |
|  |  |  | щади на 1000 че- |  |  |  |  |
|  | сельское поселение |  |  |  | (СНиП) |  | 2,0 км |
|  |  |  | ловек |  |  |  |  |
| 17 |  |  | м2 торговой пло- |  | 24-40 |  | сельский нас пункт |
|  | Рынки |  | щади на 1000 че- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (СНиП) |  | 2,0 км |
|  |  |  | ловек |  |  |  |  |
| 18 | Предприятия общественного |  | мест на 1000 жите- |  | 40 (СНиП) |  | сельский нас пункт |
|  | питания |  | лей |  |  |  | 2,0 км |
| 19 | Предприятия бытового обслуживания |  |
|  | сельское поселение |  | рабочих мест на |  | 7 (СНиП) |  | сельский нас пункт |
|  |  |  | 1000 жителей |  |  |  | 2,0 км |
| 20 |  |  | Бани |  |  |  |
|  | сельское поселение |  | мест на 1000 жите- |  | 7 (СНиП) |  | сельский нас пункт |
|  |  |  | лей |  |  |  | 2,0 км |
| 21 | Гостиницы |  | мест на 1000 жите- |  | 6 (СНиП) |  | - |
|  |  |  | лей |  |  |  |  |
| 22 | Отделение связи |  | Не менее одного в каждом по- |  | сельский нас пункт |
|  |  |  | селении |  |  | 2,0 км |
| 23 | Опорный пункт охраны пра- |  | Не менее одного в каждом по- |  | - |
|  | вопорядка |  | селении |  |  |  |
| 24 | Центр административного |  | Не менее одного в каждом по- |  | - |
|  | самоуправления |  | селении |  |  |  |
| 25 |  |  | Операционная кас- |  |  |  |  |
|  | Отделение банка |  | са на 2-3 тыс. жи- |  | 1 (СНиП) |  |  |
|  |  |  | телей |  |  |  |  |
|  |  |  | Операционная кас- |  |  |  | сельский нас пункт |
|  | сельское поселение |  | са на 1-2 тыс. жи- |  | 1 (СНиП) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,0 км |
|  |  |  | телей |  |  |  |  |

2.2.1 Учреждения образования

- необходимым населению нормируемым объектам образования относятся детские до-школьные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

На территории Саровского сельского поселения функционирует четыре образовательных учреждения.

Характеристики объектов образования приведены в таблице 2.6.

72

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

|  | Таблица 2.6 | Характеристики объектов образования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма |
| п/п |  |  |  | собственности |
| 1 |  | МДОУ «Саровский детский сад» | п. Большая Саровка, ул. Советская, 35 | Муниципальная |
| 2 |  | МОУ «Новоильинская НОШ» | с. Новоильинка, пер. Совхозный, 7 | Муниципальная |
| 3 |  | МОУ «Саровская СОШ» | п. Большая Саровка, ул. Советская, 19 | Муниципальная |
| 4 |  | МОУ «Тискинская ООШ» | д. Тискино, ул. Братская, 29 | Муниципальная |

Приоритетным направлением в сфере образования являются приведения содержания и структуры профессиональной подготовки в соответствие с современными потребностями рынка труда. Планируется работа по эффективному использованию вычислительной техники, повыше-нию компьютерной грамотности среди учителей и учащихся. Продолжится работа по созданию условий для оздоровления детей в лагерях всех типов. Получит дальнейшее развитие работа по обеспечению учащихся социально незащищенной категории бесплатными учебниками. Совмест-ная деятельность отдела народного образования с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора района по согласованию учебных планов и расписаний позволяет предупредить превышение максимальной нагрузки учащихся, правильно распределить учебные предметы по дням и урокам.

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений в поселении, является обеспечение всех детей в возрасте 1-6 лет ДДУ. В соответствии

- «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объек-тах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность ДДУ, гарантированная государ-ством, на 100 детей в возрасте 1-6 лет составляет 60 мест в городской местности и 40 мест в сель-ской.

Для школ в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность на 100 детей составляет 40 мест для сельских населенных пунктов. Для расчета принимается показа-тель количества детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормы проектирования также регламентируют территориальную удаленность (радиус обслуживания) объектов повседневного спроса от потреби-теля.

Для школ радиус доступности в сельской местности варьируется от 2 км (I ступень) до 4 км (II-III ступень) в сельской.

На первую очередь планируется:

  - резервирование земельного участка под строительство детского сада в п. Большая Саровка;

  - строительство школы в п. Большая Саровка;

  - резервирование земельного участка под строительство начальной школы с детским садом в д. Чугунка.

На расчетный срок строительство новых объектов не запланировано.

73

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

2.2.2 Учреждения социального обеспечения

- учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилита-ционные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. На данный вид обслуживания не даются нормы расчета вместимости, относительно численности населения. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 N 942-р, от 13.07.2007 N 923-р) на на 10 ты-сяч детей проектируется один социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних де-тей, детей сирот; один приют для детей и подростков, оставшихся без попечительства родителей. При меньшем количестве детей создается по одному объекту. На 1 тыс. детей создается один реа-билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

На территории п. Большая Саровка находится реабилитационный центр.

На первую очередь планируется Резервирование земельного участка под строительство по-жарного поста в с. Новоильинка.

На расчетный срок строительство новых объектов не запланировано.

2.2.3 Объекты управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Для определения нормативной потребности муниципального образования в объектах управленческой и кредитно-финансовой сферы используются расчетные показатели СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорные пункты охраны порядка относятся к повседневному уровню обслуживания. К периодическому уровню обслуживания относятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы; объ-екты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

На территории Саровского сельского поселения функционируют:

- Администрация Саровского сельского поселения – п. Большая Саровка, ул. Советская, 35/2.

- Отделение полиции – п. Большая Саровка;

- Почтовое отделение – п. Большая Саровка;

- Почтовое отделение – д. Тискино;

- Почтовое отделение – с. Новоильинка

На первую очередь планируется резервирование земельного участка под строительство по-чты в д. Чугунка.

На расчетный срок строительство новых объектов не запланировано.

2.2.4 Учреждения здравоохранения

- расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методи-ка определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социаль-ной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федера-ции от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Рос-сийской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Прави-

74

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

тельства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государствен-ных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

- необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уро-вень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять вра-чебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пунк-ты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, аптеки, молочные кухни.

На территории Саровского сельского поселения функционируют следующие объекты здра-воохранения:

  - ФАП – п. Большая Саровка;

  - ФАП – д. Тискино;

ФАП – с. Новоильинка.

Нормативов для расчётов средней обеспеченности населения услугами ФАП по «Социаль-ным нормативам и нормам» нет, так как они должны заменять амбулатории в тех населённых пунктах, где нет амбулаторий.

Обеспеченность населения поселения больничными койками низкая. Функции по оказанию населению района стационарной помощи возложены в основном на центральную районную боль-ницу, размещающуюся в селе Кривошеино.

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения тре-бует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной ра-боте дается только обзорно.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 минут, с использованием транспорта — 5000 м.

На первую очередь планируется:

- резервирование земельного участка под строительство ФАП в д. Чугунка;

- резервирование земельного участка под строительство ФАП в с. Новоильинка. На расчетный срок строительство новых объектов не запланировано.

2.2.5 Объекты торговли и общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

Расчет сети предприятий указанных видов обслуживания производится по СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На сегодняшний день в структуре этой сферы обслуживания практически не осталось объ-ектов муниципальной собственности. Предполагается развитие сети объектов торговли, обще-ственного питания, бытового обслуживания на основе частной предпринимательской деятельно-сти.

- повседневному уровню обслуживания относятся магазины продовольственных и непро-довольственных товаров первой необходимости, пункты общественного питания, приемные пунк-ты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. К уровню периодического обслуживания относятся крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; пред-приятия общественного питания — рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бы-

75

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

тового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

На территории Саровского сельского поселения функционируют:

- 8 магазинов – п. Большая Саровка;

- 1 магазин – д. Чугунка;

- 2 магазина – д. Тискино

- 2 магазина – с. Новоильинка;

- Пост пожарной охраны – д. Тискино;

- Пожарная часть – п. Большая Саровка;

- сельской местности предприятия данной сферы обслуживания (повседневного обслужи-вания) следует размещать с учетом величины радиусов 2-3 км. Для сельского поселения принят радиус обслуживания 2000 м.

На первую очередь планируется:

- размещение магазина в д. Тискино;

- резервирование земельного участка под строительство магазина в д. Чугунка;

- Резервирование земельного участка под строительство магазина в с. Новоильинка. На расчетный срок строительство новых объектов не запланировано.

2.2.6 Объекты культуры, искусства и библиотечного обслуживания

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится создание условий для организации досуга и обес-печения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-дении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

- нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню отно-сятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания. Кроме того, в населенных пунктах могут располагаться детские и юношеские библиотеки, киноте-атры, музейно-выставочные залы, залы аттракционов.

На территории Саровскогопоселения функционируют три дома культуры.

  - МУ "Саровский ЦКД" – п. Большая Саровка, ул. Советская, д. 35/1

  - СДК – д. Тискино;

  - СДК – с. Новоильинка.

На первую очередь запланировано:

- строительство клуба в п. Большая Саровка;

- резервирование земельного участка под строительство Дома культуры в д. Чугунка. На расчетный срок строительство новых объектов не запланировано.

2.2.7 Объекты физической культуры и массового спорта

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам местного значе-ния поселения относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

- нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещенные со школами в сельских поселениях (повседневное обслуживание), бассейн

76

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

(периодическое обслуживание). Кроме того, в населенных пунктах могут размещаться детские спортивные школы и спортивные центры.

Спортивные залы, расположенные при школах так же могут использоваться взрослым населением для занятий спортом. Тем не менее, взрослое население испытывает острый дефицит в объектах физкультуры и спорта.

  - точки зрения удаленности для учреждений повседневного обслуживания от потребителей установлен радиус пешеходной доступности - 500 м.

На первую очередь планируется:

- резервирование земельного участка под строительство стадиона в п. Большая Саровка;

- резервирование земельного участка под строительство спортивной зоны в п. Большая Са-

ровка;

- резервирование земельного участка под строительство спортивной площадки в д. Тискино; - резервирование земельного участка под строительство открытого спортивного комплекса

- с. Новоильинка.

На расчетный срок строительство новых объектов не запланировано.

2.2.8 Объекты массового отдыха жителей поселения

- населенном пункте в настоящее время сложившиеся рекреационные зоны фактически от-сутствуют.

Современная планировочная организация зеленых насаждений поселения характеризуется следующими особенностями:

– отсутствует единая, планировочно связанная система зеленых насаждений населенных пунктов;

– не сформированы крупные парковые зоны общепоселенческого значения, обеспечиваю-щие потребности в отдыхе и благоприятные экологические условия для населения;

– в существующей застройке населенного пункта строительство новых зеленых зон плани-ровочно ограничено;

– недостаточный уровень благоустройства существующих парков, скверов.

Улицы не достаточно благоустроены. Не все здания общественного значения огорожены полосами древесно-кустарниковых насаждений. Внутри жилых образований отсутствуют детские игровые площадки.

Территории населенного пункта озеленены в основном за счет насаждений, произрастаю-щих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посад-ки вдоль поймы рек.

Улицы не имеют пешеходных тротуаров. Основанная их часть не имеет твердого покрытия. На первую очередь проектом генерального плана предусматривается:

- благоустройство и устройство внутриквартальных зон отдыха на территории населенных пунктов;

- строительство детской игровой площадки в п. Большая Саровка;

- резервирование земельного участка для размещения туристической базы в д. Тискино.

На расчетный срок планируется организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха.

Вывод:

Из проведенного анализа видна недостаточность услуг, предоставляемых населению в дан-ной сфере.

77

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Что касается перечисленных учреждений бытового обслуживания, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяй-ство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни насе-ления, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального обра-зования и региона.

Наряду с муниципальными, возможно развитие сети обслуживания различных форм соб-ственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребно-сти с развитием и застройкой села. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.

Выявлены следующие проблемы, касающиеся развития озеленения и благоустройства сель-ского поселения:

- необходимо устройство санкционированных пляжей со строительством лодочных приста-ней и спасательных станций;

- требуется благоустройство существующих рекреационных зон и создание дополнитель-ных на территории населенных пунктов и за ихпределами;

- требуется «омоложение» существующей древесно-кустарниковой растительности;

- необходимо устройство детских игровых площадок внутри жилых кварталов в населен-ных пунктах;

- требуется устройство пешеходных тротуаров по улицам населенных пунктов.

78

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- Характеристика существующего состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения

3.1 Характеристика системы теплоснабжения

- Саровском сельском поселении используется централизованная и децентрализованная система теплоснабжения.

- Саровском сельском поселении функционирует 5 муниципальных котельных.

- п. Большая Саровка централизованным теплоснабжением от двух котельных обеспечиваются здания детского сада, Администрации Саровского СП, МБУ ЦКД и МБОУ «Саровская СОШ».

- с. Новоильинка теплоснабжением от двух котельных обеспечиваются здание шолы МОУ Новоильинская НОШ и здание дома культуры МБУ Новоильинский ЦКД.

- д. Тискино от одной котельной обеспечиваются тепловой энергией здание МКОУ Тискинской школы, ФАП, почта и библиотека.

Тепловая нагрузка на муниципальную котельную МБУ «Саровский ЦКД» п. Большая Саровка составляет 0,200 Гкал/ч при располагаемой мощности котельной 0,22 Гкал/ч. В качестве топлива используется твердое топливо. Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении составляет 76,1 п.м. Техническое состояние отопительных котлов и тепловых сетей не удовлетворительное. Имеется большой износ.

Тепловая нагрузка на муниципальную котельную МБОУ «Саровская СОШ» п. Большая Саровка составляет 0,04 Гкал/ч при располагаемой мощности котельной 0,06 Гкал/ч. В качестве топлива используются дрова. Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении составляет 56,4 п.м. Имеется большой износ.

Тепловая нагрузка на муниципальную котельную МБУ «Новоильинский ЦКД» с. Новоильинка составляет 0,20 Гкал/ч при располагаемой мощности котельной 0,22 Гкал/ч. В качестве топлива используется твердое топливо. Длина тепловой сети в двухтрубном исполнении составляет 35 п.м. Имеется большой износ.

Тепловая нагрузка на муниципальную котельную МОУ «Новоильинская НОШ» с. Новоильинка составляет 0,04 Гкал/ч при располагаемой мощности котельной 0,057 Гкал/ч. В качестве топлива используется электричество. Тепловые сети отсутствуют. Техническое состояние отопительных котлов удовлетворительное.

Тепловая нагрузка на муниципальную котельную МКОУ «Тискинская ООШ» д. Тискино составляет 0,02 Гкал/ч при располагаемой мощности котельной 0,04 Гкал/ч. В качестве топлива используется электричество. Тепловые сети отсутствуют. Техническое состояние отопительных котлов удовлетворительное.

Имеется большой износ. На первую очередь требуется реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей. В 2025 году планируется перевод котельной с твердого топлива на природный газ.

Жилые дома не оборудованы централизованным теплоснабжением. Тенденций к увеличе-нию обеспеченности жилья централизованными коммунальными услугами нет. Подключение но-вых потребителей практически не осуществляется, как по причине физического отсутствия сетей, так и ввиду низкой платежеспособности потребителей.

Основными проблемами системы теплоснабжения Саровского сельского поселения являются:

79

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- моральный и физический износ основного и вспомогательного котельного оборудова-ния;

- недостаток вспомогательного оборудования котельных: оборудования ХВО, средств ав-томатики, приборов учета по потреблению воды и отпускаемой тепловой энергии;

- отсутствие крытых угольных складов;

- высокий уровень теплопотерь в тепловых сетях вследствие значительного износа теп-лопроводов и теплоизоляции;

- нарушение Гидравлического режима тепловых сетей;

- высокая себестоимость производства тепловой энергии при низкой эффективности ис-пользования топливной - энергетической ресурсов;

- отсутствие приборов учета тепловой энергии.

3.2 Характеристика системы водоснабжения

Источником водоснабжения поселения являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание следу-ющих объектов:

- водоразборные колонки;

- пожарные гидранты;

- артезианские скважины - 2 шт.;

- водонапорные башни – 2 шт.;

- водопроводная сеть протяженностью 2002 п.м.;

- шахтные колодцы – 27 шт.

Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гиги-енические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-троль качества», превышен допустимый уровень железа, аммиака, марганца. На территории сель-ского поселения действует 2 водозабора в с. Новоильинка и д. Чугунка. Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ.

Схема водоснабжения тупиковая.

Схема водоснабжения с. Новоильинка: скважины – водонапорная башня – потребитель.

Схема водоснабжения д. Чугунка: скважина – потребитель.

Схема водоснабжения в п. Большая Саровка: колодец – потребитель.

Схема водоснабжения в д. Тискино: колодец – потребитель.

Схема водоснабжения в д. Новосондрово: индивидуальные скважины – потребитель.

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в размере 30 метров. В данный момент большая часть водозаборов не имеют оформ-ленных охранных зон, что может вызывать загрязнение используемых водоносных пластов. Учи-тывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 60 %, а также в связи с повышени-ем требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием техно-логического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Система холодного водоснабжения находится в единой зоне эксплуатационной ответствен-ности Саровской администрации.

80

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Водоснабжение промпредприятий ведется из собственных водозаборов.

Вода для промышленных нужд, в зависимости от целевого назначения, перед использова-нием, должна пройти процесс обработки на очистных сооружениях промпредприятий для приоб-ретения необходимых физических, химических и биологических показателей обеспечивающих технологический процесс на данных предприятиях.

Водоснабжение на питьевые нужды осуществляется из шахтных колодцев.

Общий объем водопотребления в Саровском сельском поселении по технологическим зонам составляет:

- п. Большая Саровка – 12,41 тыс. м3/год холодной воды,

- с. Новоильинка – 7,34 тыс. м3/год холодной воды,

- д. Чугунка – 3,23 тыс. м3/год холодной воды,

- д. Тискино – 1,29 тыс. м3/год холодной воды,

- д. Новосондрово – 0,09 тыс. м3/год холодной воды.

Общий объем водопотребления Саровским сельским поселением составляет 25,65 тыс м3/год (или 70,27 м3/сут) холодной воды.

Биологическое обеззараживание и химическая очистка не осуществляется.

Водпроводная сеть имеется только в с. Новоильинка протяженностью 2002 п.м. диаметром 50 и 100 мм, состоит из стальных и ПВХ труб, водоразборных колонок и смотровых колодцев.

Основными проблемами системы водоснабжения Саровского сельского поселения являют-

ся:

- низкий уровень развития централизованных систем водоснабжения;

- высокая степень износа водонапорных башен;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- низкий уровень благоустройства жилого фонда;

- высокий уровень износа систем жилищно-коммунального хозяйства;

- отсутствие биологической и химической водоочистки.

3.3 Характеристика системы водоотведения

Система централизованного водоотведения в сельском поселении отсутствует.

Сточные воды от частных жилых домов и общественных зданий, имеющих водопроводные вводы, отводятся в выгреба на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в понижен-ные места. То же относится и к жилым домам, снабжающимся водой от водоразборных колонок или шахтных колодцев.

Общий объем поступления сточных вод в нецентрализованную систему водоотведения и отведения стоков Саровского сельского поселения составляет 19,69 тыс. м3/год (или 53,95 м3/сутки).

- Саровском сельском поселении водоотведение бытовых сточных вод осуществляется раздельно от дождевых – по раздельной неполной схеме. Дождевые и талые сточные воды не

очищаются и удаляются в близлежащие водоемы. Средний объем притока неорганизованного сто-ка дождевых осадков составляет 2310,1 тыс. м3/год.

К техническим проблемам системы водоотведения сельского поселения относятся:

  - отсутствие централизованных систем водоотведения;

  - отсутствие открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и талых вод, приводящих к подтоплению территории.

81

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- технологическим проблемам системы водоотведения поселения можно отнести:

  - отсутствие технологических устройств очистки воды;

  - отсутствие разделения бытовых и производственных сточных вод;

  - отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве техни-

ческой.

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- недостаточная степень техногенной надежности;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно до-пустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту;

- отсутствие дублирующих коллекторов.

3.4 Характеристика системы газоснабжения

Централизованное газоснабжение в Саровском сельском поселении отсутствует. Газоснабжение потребителей на территории Саровского сельского поселения осуществля-

ется децентрализовано сжиженным баллонным газом.

Сжиженным газом пользуется около 75 % населения Саровского сельского поселения. Сжиженный газ населению поставляет г. Асино. Сжиженный газ используется для пищеприготов-ления.

Основной проблемой развития системы газоснабжения является отсутствие централизован-ной системы газоснабжения, но к концу 2025 года запланирована программа газификации Саров-ского сельского поселения.

3.5 Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение Саровского сельского поселения осуществляется организацией «Север-ные электрические сети».

    - настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется от дизельной электро-станции. Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 220, 110 и 0,4 кВ с подстанции через трансформаторные пункты в количестве 11 ед.

Электрические сети напряжением 110 кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения сме-шанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле.

Общая протяженность кабельных/воздушных линий по территории сельского поселения составляет 17265 км.

Воздушные линии введены в эксплуатацию более тридцати лет назад.

  - техническим проблемам системы электроснабжения сельского поселения относятся:

- высокий износ ВЛ;

- несоответствие существующих КТП требованиям безопасности и надежности;

- нехватка мощности;

- низкий уровень энергосберегающих технологий.

82

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

3.6 Характеристика системы связи

  - настоящее время организациям и населению сельского поселения предоставляются сле-дующие основные виды телекоммуникационных услуг:

   местная телефонная связь;

 универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;  телеграфная связь;  услуги телефонной связи в выделенной сети;

 услуги подвижной радиотелефонной связи;  услуги связи для цели эфирного вещания;  почтовая связь;  междугородная и международная связь;

 связь по передаче данных. I Система фиксированной связи

Саровское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осу-ществляется по проводной сети с помощью радиофидеров, но в настоящее время, всё большее ко-личество пользователей используют приёмники FM частот.

На территории поселения расположена одна телефонная станция. II Почтовая связь

Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

- прием и доставка письменной корреспонденции;

- прием и выдача бандеролей, посылок;

- доставка счетов, извещений, уведомлений;

- прием и оплата денежных переводов;

- доставка пенсий и пособий;

- прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

- прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

- проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

- реализация товаров розничной торговли, лотерей;

- телекоммуникационные и телеграфные услуги;

- продажа знаков ГЗПО.

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телема-

тические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Количество образовательных учре-ждений подключенных к сети Интернет в сельском поселении — 100%.

- Услуги сотовой подвижной связи

Услуги подвижной сотовой связи в Саровском сельском поселении оказывают следующие операторы: ОАО "Вымпелком" (Билайн), ОАО "МегаФон" Сибирский филиал, ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), Теле 2. Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи 50 %.

- техническим проблемам системы связи сельского поселения относятся:

  - низкий уровень внедрения цифровых технологий в развитии телефонной связи;

  - низкий уровень инфорационного вещания;

  - отсутствие централизованного источника почтовой связи;

  - отсутствие цифрового централизованного теле-радиовещания в поселении;

  - отсутствие волоконно-оптической линии связи.

83

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характери-зуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Согласно данным статистики в муниципальном образовании Саровское сельское поселение при установке приборов учета коммунальных ресурсов экономия затрат достигает приблизительно 20% за счет учета фактически потребленных коммунальных ресурсов в отличие от нормативного усреднённого расчета.

- концу расчетного срока ожидается газификация Саровского сельского поселения. В му-ниципальном образование Саровское сельское поселение планируется установку приборов учета воды, тепла и газа в зданиях, занимаемых бюджетными учреждениями, затраты на покупку и установку счетчиков составляют ориентировочно – 3000,0 тыс. руб.

В муниципальном образовании «Колпашевский район» разработана и утверждена долго-срочная районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности	на территории	Колпашевского	района	Томской	области	на период	с 2010–2012	годы

- на перспективу до 2020 года», в рамках которой определены мероприятия на учет отпущенной тепловой, электрической энергии, воды, вдальнейшем — на внутридомовой и поквартирный учет. Мероприятия выполняются в соответствии с Программой.

84

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

5.1 Система теплоснабжения

5.1.1 Ключевые показатели системы теплоснабжения:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

2014 г. – 0 ед./км; 2032 г. – 0 ед./км;

- уровень потерь: 2014 г. – 30,7%; 2032 г. – 12,0%;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2014 г. – 72,0%; 2032 г. – 15,0%;

- обеспеченность потребителей приборами учета: 2014 г. –60,0%, 2032 г. – 95,0%.

Таблица 2.7	Показатели оптимальности системы централизованного теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  | Страны Восточной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СтраныЕС | Компенгаген |  | Европы |
| Наименование |  | Саровское | СНиП |  |  | довступ-лениявЕС |  | послевступлениявЕС | Прага(Чехия) |
|  | Ед. изм. | сельское |  |  |  |  |  |  |  |
| показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| присоединенной | Гкал/ч/км | 1,79 |  |  | 2,39 | 3,35 |  | 2,75 |  |
| тепловой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное годовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплопотребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (отнесенное к | Гкал/м | 4,97 |  |  | 3,17 | 6,11 |  | 5,50 |  |
| протяженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Относительные |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-10/ |
| потери теплоты в | % | 30,7 |  | 5-10 |  | 5-25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-20 |
| тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами строительства;

- обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологи-ческой цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по парамет-рам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

- обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависи-мости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения поселения;

- обеспечить соответствие мощности котельных подключаемым нагрузкам.

5.1.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения надежности:

Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

85

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологи-ческих режимов, не выше чем 0,03 инц./км-год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отноше-нию к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии в запроектную с мак-симальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате про-ектной аварии) не ниже 0,999.

5.1.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров энергетической эффективности:

- снизить расход теплоносителя на подпитку;

- обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

- внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир;

- разработать мероприятия по утеплению квартир, подъездов, а также помещений бюд-жетных организаций, имеющих контракты на обеспечение услуг теплового комфорта.

5.1.5 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров качества обслуживания:

- предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивиду-альные пожелания потребителей;

- организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от ка-чества услуги;

- устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

- организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюде-ние параметров поставляемого теплоносителя.

5.1.6 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров экономической эффективности:

- повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов; диспетчеризации управления ре-жимами и автоматизации;

- привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

86

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них па-раметров теплового комфорта;

- обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

5.2 Система водоснабжения

5.2.1 Ключевые показатели системы водоснабжения:

- надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

2014 г. – 0,8 ед./км; 2032 г. – 0,01 ед./км;

- износ системы водоснабжения: 2014 г. – 60%; 2032 г. – 20%;

- уровень потерь воды: 2014 г. – 21,1%; 2032 г. – 10,0%;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2014 г. – 80%; 2032 г. – 10%;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфра-

структуре: 2014 г. – 10%, 2032 г. – 70%;

- обеспеченность потребителей приборами учета: 2014 г. –0,30%, 2032 г. – 90%.

Таблица 2.8	Показатели оптимальности системы водоснабжения

|  |  | Саровское | Крупные | Страны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | сельское | города |  | Польша |
|  |  |  |  | ЕС |  |
|  |  | поселение | России |  |  |
| Потребление воды по | л/чел/сутки | 85-105 | 382 | 108-213 |  |
| нормативам (ХВС+ГВС) |  |  |  |  |  |
| Потребление воды по факту | л/чел/сутки | 43,46 | 166 | 101-168 | 128-163 |
| (ХВС+ГВС) |  |  |  |  |  |
| Структура потребления воды |  |  |  |  |  |
| Население | % | 99,7 | н/д | 47-86 | 71-91 |
| Социальная сфера | % | 0,3 | н/д | 0-11 | 0-21 |
| Прочие потребители | % | 0 | н/д | 8-53 | 4-24 |
| Уровень собираемости | % | 80,0 | н/д | 95-96 | 95-96 |
| платежей среди населения |  |  |  |  |  |

5.2.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки во-доснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффек-тивности этих услуг;

- формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения исходя из требо-ваний стандартов качества, надежности и эффективности;

- способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

5.2.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров ресурсоэффективности:

- обеспечить снижение потерь воды;

- организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

87

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- снизить удельные расходы на электроэнергию;

- обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- организовать установку водосберегающей арматуры;

- предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспече-нии услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку во-досберегающего оборудования.

5.2.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и качества обслуживания:

- обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

- осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение систе-мы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения. Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

5.2.5 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров:

- повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста произ-водительности труда;

- обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- ограничить рост затрат на содержание и эксплуатацию водопроводного хозяйства в расчете на 100 км сетей средним уровнем Западной Европы;

- обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- возмещать капитальные затраты в модернизацию системы в значительной мере за счет сни-жения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффектив-ности деятельности;

- обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

5.3 Система водоотведения

5.3.1 Ключевые показатели системы водоотведения:

  - надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2014 г. – нет сетей; 2032 г. – 0,5 ед./км;

  - износ системы водоотведения: 2014 г. – централизованная система отсутствует; 2032 г.

– 10%;

  - удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2014 г. – нет сетей; 2032 г. – 20%;

88

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфра-структуре: 2014 г. – централизованная система отсутствует, 2032 г. – 10%.

5.3.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки во-доотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффек-тивности этих услуг;

- формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения и водоотведения исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

5.3.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и качества обслуживания:

- обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоотведения;

- обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 6 недель;

- снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- соблюдать нормативные требования по охране окружающей среды;

- для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.

5.3.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров:

- ограничить рост затрат на содержание и эксплуатацию канализационного хозяйства в расче-те на 100 км сетей средним уровнем Западной Европы;

- обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

5.4 Система электроснабжения

5.4.1 Ключевые показатели системы электроснабжения:

- надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:

2014 г. – 0,2 ед./км; 2032 г. – 0,04 ед./км;

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфра-

структуре: 2014 г. – 100%, 2032 г. – 100%;

- расход электроэнергии: 2014 г. – 685,2 тыс. кВт·ч/год; 2032 г. – 779,27 тыс. кВт·ч/год.

5.4.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузка-ми;

- обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и пред-ложения мощности;

89

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

- обеспечить выборочную замену воздушных линий на кабельные.

5.4.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров энергетической эффективности:

- обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распредели-тельных сетях до 8-10%;

- осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- расширить использование тарифов по зонам суток;

- оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информацион-ных технологий.

5.4.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и качества обслуживания:

- обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их бла-госостояния;

- обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

- обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель.

5.4.5 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров экономической эффективности:

- повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- удерживать расходы на эксплуатацию электросетевого хозяйства в расчете на 1 км сетей на уровне, не превышающем уровень стран Западной Европы;

- обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значитель-ной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэконо-мической эффективности деятельности;

- обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

90

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

5.5 Система газоснабжения

5.5.1 Ключевые показатели системы газоснабжения:

  - надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2014 г. – нет сетей; 2032 г. – 0 ед./км;

  - износ системы газоснабжения: 2014 г. – централизованная система отсутствует; 2032 г.

– 20%;

  - удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2014 г. – нет сетей; 2032 г. – 10%;

  - доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфра-структуре: 2014 г. – централизованная система отсутствует, 2032 г. – 100%;

  - обеспеченность потребителей приборами учета: 2014 г. – 0%, 2032 г. – 90%.

5.5.2 Меры по достижению целевых показателей за счет оптимизации технической структуры:

- обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки га-зоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффек-тивности этих услуг;

- формировать стратегию развития и модернизации системы газоснабжения исходя из требо-ваний стандартов качества, надежности и эффективности;

- способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

5.5.3 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров ресурсоэффективности:

- организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- снизить удельные расходы на электроэнергию;

- обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания.

5.5.4 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров надежности и качества обслуживания:

- обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами газоснабжения;

- осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение систе-мы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- соблюдать нормативные требования по охране окружающей среды.

5.5.5 Меры по достижению целевых показателей за счет повышения параметров:

- обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- возмещать капитальные затраты в модернизацию системы в значительной мере за счет сни-жения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффектив-ности деятельности;

- обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

91

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

5.6 Утилизация твердых бытовых отходов

5.6.1 Ключевые показатели утилизации ТБО:

- объем утилизации ТБО в год: 2014 г. 3561,23 м3/год; 2032 г. – 4072,2 м3/год;

- себестоимость утилизации ТБО в год: 2014 г. – 49,70 руб./м3.

5.6.2 Меры по достижению целевых показателей в сфере утилизации ТБО:

- обеспечение бесперебойного функционирования системы захоронения отходов;

- соблюдать нормативные требования по охране окружающей среды;

- обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточ-ном для решения сформулированных в данной программе задач.

92

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Наименование целевых программ, подпрограмм, задачи и целевые показатели в части раз-вития систем коммунальной инфраструктуры приведены в таблица 2.9.

| Таблица 2.9 | – Целевые программы и показатели |
| --- | --- |
| Государственная программа Томской области "Чистая вода" на 2012 – 2017 годы |
| Цели |  | Обеспечение населения Томской области качественной питьевой |
|  |  | водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в |
|  |  | необходимом и достаточном количестве |
| Задачи |  |  | 1. Развитие и реконструкция систем водоснабжения в муници- |
|  |  | пальных образованиях Томской области. |
|  |  |  | 2. Развитие и реконструкция систем водоотведения в муници- |
|  |  | пальных образованиях Томской области. |
|  |  |  | 3. Устранение дефицита водоснабжения в муниципальных об- |
|  |  | разованиях Томской области. |
|  |  |  | 4. Совершенствование системы управления сектором водо- |
|  |  | снабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Том- |
|  |  | ской области |
| Целевые индикаторы | В частности: |
|  |  |  | по санитарно-химическим показателям, |
|  |  |  | по микробиологическим показателям; |
|  |  |  число аварий в системах водоснабжения; |
|  |  |  доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене; |
|  |  |  доля населения Томской области, не обеспеченного услугами |
|  |  |  | централизованного водоснабжения; |
|  |  |  уровень обеспеченности системами резервных водозаборов в |
|  |  |  | муниципальных образованиях Томской области; |
|  |  |  доля муниципальных образований Томской области, переве- |
|  |  |  | денных на долгосрочные тарифы в сфере оказания услуг по |
|  |  |  | водоснабжению. |

Реализация Программы позволит к 2017 году увеличить долю населения, употребляющего питьевую воду нормативного каче-ства, соответствующую гигиеническим нормативам по органолеп-тическим, химическим и микробиологическим показателям, до 81% (что на 4,8 процентного пункта выше аналогичного показате-ля 2011 года).

Обеспечение населения Томской области питьевой водой, от-вечающей требованиям безопасности. К 2017 году снизится доля проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, в том числе по:

- санитарно-химическим показателям, до 16,0 % (что на 7,8 процентного пункта ниже уровня 2011 года);

- по микробиологическим показателям, до 1,8 % (аналогичный показатель на начало реализации Программы - 2,8 %).

Снижение потерь на водопроводных сетях, сокращение ава-рийности систем водопроводного комплекса, что характеризуют следующие показатели:

- число аварий в системах водоснабжения сократится до 75 на

93

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

1000 км в год (что на 66 аварий меньше к уровню 2011 года);

- доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, сократится к концу реализации Программы до 31,5% (что на

7,9 процентных пункта ниже уровня 2011 года).

Достижение указанных значений целевых индикаторов позво-лит снизить потери на водопроводных сетях на 5%, а также сокра-тить дефицит мощностей сооружений по водоподготовке на 35%.

Снижение дефицита водопотребления, обеспечение резервиро-вания воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд выража-ется:

- в увеличении доли населения Томской области, обеспеченно-го централизованными системами водоснабжения, до 87% (что на 9,5 процентного пункта выше аналогичного показате-ля 2011 года);

- в обеспечении муниципальных образований Томской области системами резервных водозаборов для 100% обеспечения

населения водой (питьевой водой и водой, предназначенной для хозяйственно-бытовых нужд) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Реализация комплекса организационных мероприятий Програм-мы, направленных на повышение инвестиционной привлекатель-ности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение путем совершенствования системы управления сектором водоснабжения в муниципальных образованиях Том-ской области, характеризуется долей муниципальных образова-ний, в которых установлены тарифы на долгосрочный период ре-гулирования. Данный показатель к 2017 году составит 60%. Кроме того, к 2017 году планируется увеличить долю капитальных вло-жений в системы водоснабжения в общем объеме выручки орга-низаций сектора водоснабжения до 29% (что на 24 процентных пункта выше уровня 2011 года), а также увеличить долю заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водо-снабжения до 26% (что на 26 процентных пунктов выше уровня 2011 года).

Комплексная программа социально-экономического развития Колпашевского района Томской области на 2013-2018 годы

| Цель программы | В частности: |
| --- | --- |
|  | обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального хо- |
|  | зяйства района на основе его последовательного реформирования, |
|  | повышения качества предоставляемых услуг, совершенствования |
|  | тарифной политики и системы расчетов за услуги ЖКХ. |

Целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колпашеский район Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

| Цели программы | Основные цели Программы: |
| --- | --- |
|  | -улучшение условий жизнедеятельности на территории муници- |
|  | пального образования «Колпашевский район» |
|  | (далее – МО); |
|  | -улучшение инвестиционного климата в сфере агропромышленно- |
|  | го комплекса (далее - АПК) на территории МО за счет реализации |
|  | инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; |
|  | -активизация участия граждан, проживающих на территории МО |
|  | 94 |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

|  | в решении вопросов местного значения; |
| --- | --- |
|  | -формирование позитивного отношения к сельской местности и |
|  | сельскому образу жизни. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: |
|  | -удовлетворение потребностей проживающего на территории МО |
|  | населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в |
|  | благоустроенном жилье; |
|  | -повышение уровня комплексного обустройства объектами соци- |
|  | альной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, вхо- |
|  | дящих в состав МО; |
|  | -оказание грантовой поддержки, способствующей объединению |
|  | жителей МО для реализации общественно значимых проектов в |
|  | интересах муниципального сообщества граждан. |
| Перечень основных подпро- | 1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель- |
| грамм (основных направле- | ской местности, в том числе молодых семей и молодых специали- |
| ний) программы | стов. |
|  | 2.Комплексное обустройство населенных пунктов: |
|  | -развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской |
|  | местности; |
|  | -развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской |
|  | местности; |
|  | -развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской |
|  | местности; |
|  | -реализация проектов комплексного обустройства площадок под |
|  | компактную жилищную застройку в сельской местности; |
|  | -развитие газификации и водоснабжения в сельской местности. |
|  | 3.Реализация проектов местных инициатив граждан, проживаю- |
|  | щих на территории МО |
| Ожидаемые результаты ре- | -улучшение жилищных условий 14 сельских семей, в том числе 8 |
| ализации Программы и по- | молодых семей и молодых специалистов; |
| казатели ее социально- | -сокращение количества обучающихся в общеобразовательных |
| экономической эффектив- | учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, на |
| ности | 280 человек; |
|  | -увеличение количества привлеченных к занятиям физической |
|  | культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местно- |
|  | сти, прежде всего молодежи, за счёт расширения сети плоскост- |
|  | ных спортивных учреждений на 9,516 тыс. кв. метров; |
|  | -улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений |
|  | культурно-досугового типа путем расширения сети таких учре- |
|  | ждений на 500 мест; |
|  | -повышение уровня инженерного обустройства населенных пунк- |
|  | тов, комплексное обустройство площадки в 2 населенных пунк- |
|  | тах, расположенной в сельской местности. |

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Кол-пашевского района Томской области на период с 2010 - 2012 годы и перспективу до 2020 года

| Цель Программы | Создание правовых, экономических и организационных основ для |
| --- | --- |
|  | повышения энергетической эффективности при добыче, произ- |
|  | водстве, транспортировке и использовании энергетических ресур- |
|  | сов на предприятиях и населением такими темпами, чтобы обес- |
|  | печить динамику снижения потребления топливно- энергетиче- |
|  | ских ресурсов на единицу ВРП на 40% к 2022 году (по отношению |
|  | 95 |

 Развитие систем водоснабжения муниципального образо-вания до 2032 года;

 Развитие систем водоотведения муниципального образова-ния до 2032 года;

 Развитие систем теплоснабжения муниципального образо-вания до 2032 года;

 Развитие систем газоснабжения муниципального образова-ния до 2032 года;

 Мероприятия по санитарной очистки территории и обра-щение с отходами до 2032 года

96

 Развитие систем электроснабжения муниципального обра-зования до 2032 года;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- 2007 г.) в соответствие с Указом Президента России № 889 от

04.06.2008 г

Основные задачи Программы	1. Создание экономических механизмов, стимулирующих эффек-тивное использование энергии:

совершенствование финансовых механизмов; совершенствование системы нормирования в бюджетной сфере; совершенствование правил учета и контроля энергопотребления; совершенствование системы энергоаудита и мониторинга; создание привлекательных условий для вложения капитала в энергосбережение.

- Поддержка специализированного бизнеса в области энергосбе-режения:

создание энергосберегающих (энергосервисных) компаний; создание системы конкурсного отбора бизнес - проектов в сфере энергосбережения, полностью или частично финансируемых из бюджетных источников (госзаказа на реализацию бизнес - проек-тов по энергосбережению); разработка механизмов привлечения частных инвестиций.

- Популяризация энергосбережения, информирование:

создание доступных баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях и оборудовании, нормативно-технической документации; организация курсов повышения квалификации;

проведение ежегодных выставок и семинаров по обмену опытом; пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации.

Проект Генерального плана Саровского сельского поселения

Важнейшие целевые инди-	В частности:

каторы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных проектов предполагает две фазы – прединвестиционную и ин-вестиционную. На прединвестиционной фазе, на основе ознакомления с потенциальным объектом инвестиций, потенциальным инвестором и руководством соответствующей территории уточняется инвестиционный проект и принимается решение о начале реализации этого проекта (переходу к инвестиционной фазе), или принимается решение об отказе от проекта и инвестиций.

7.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение Саровского сельского поселения предполагается осуществлять на нужды отопления. Суммарная расчетная тепловая нагрузка на муниципальные котельные Саровского сельского поселения останется постоянной и составит на 2022 год – 0,83 тыс. Гкал/год, на 2032 год

– 0,83 тыс. Гкал/год.

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и уменьшения теплопотерь в тепловых сетях, необходимо предусмотреть мероприятия по рекон-струкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- ремонт и замена устаревшего и изношенного оборудования на существующих котельных;

- реконструкцию изношенных сетей теплотрасс;

- строительство новых котельных в местах проектирования общественно-делового центра. Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроен-

ных и электрических теплогенераторов тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными си-стемами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопле-ния и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии).

- газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и го-рячего водоснабжения индивидуальных домах автономные газоводонагреватели с водяным конту-ром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одно-временно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водо-снабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

 применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

 реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

  внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

97

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- использование для районов нового строительства блок-модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

7.2. Водоснабжение

Водоснабжение Саровского сельского поселения предполагается осуществлять на хозяй-ственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. Суммарный расчетный объем водопотребления составит на 2022 год – 27,63 тыс. м3/год, на 2032 год – 30,44 тыс. м3/год.

Проектные решения водоснабжения Саровского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и соору-жений.

Централизованная система водоснабжения поселения имеется только в с. Новоильинка. Подача воды питьевого качества предусматривается из артезианских скважин и шахтных

колодцев на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производствен-ных предприятий, на пожаротушение.

Проектом генерального плана предусматривается строительство централизованной сети во-доснабжения в п. Большая Саровка, с. Новоильинка и д. Чугунка.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо реконструировать и расширять существующие водозабор-ные сооружения.

Система водоснабжения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Для нормального водоснабжения необходимо проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих во-доводов.

Сети водопровода следует прокладывать из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую оче-редь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стиму-лирования.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- строительство водонапорных башен в п. Большая Саровка;

- прокладка сетей водоснабжения и подключение 100% населения к централизованной системе водоснабжения в п. Большая Саровка;

- замена труб сетей централизованного водоснабжения на полиэтиленовые трубы в с. Новоильинка;

- подключение 100% населения к централизованной системе водоснабжения в с. Но-

воильинка;

98

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

  - замена водонапорной башни с большим процентом износа на новую водонапорную башню с большим объемом в с. Новоильинка;

  - предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах

- п. Большая Саровка, с. Новоильинка и д. Чугунка;

  - подключение 100% населения к централизованной системе водоснабжения в д. Чу-

гунка;

  - замена водонапорной башни с большим процентом износа на новую водонапорную башню с большим объемом в д. Чугунка;

  - внедрение современных станций водоподготовки.

7.3. Водоотведение

На территории Саровского сельского поселения в проекте генерального плана предусмат-ривается водоотведение хозяйственно-бытовых, производственных и ливневых стоков по центра-лизованной самотечной системе и децентрализовано. Суммарный расчетный объем хозяйственно-бытовых стоков составит на 2022 год – 21,39 тыс. м3/год, на 2032 год – 23,59 тыс. м3/год.

Проектные решения канализации Саровского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Система канализации предусматривается раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения, а дождевве и талые стоки собираются и отводятся отдельной системой, на собственные очистные сооружения, которые следует построить.

Ливневая канализация в поселении отсутствует, дождевые и талые стоки отводятся по ре-льефу. В связи с дороговизной устройства ливневой канализации предлагается решать проблему отвода дождевых и талых вод, при помощи организации рельефа населенных пунктов, разрабаты-ваемых в проектах детальной планировки, с отводом на участки озеленения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо:

- построить сети самотечной хоз–бытовой канализации охватывающие школу, детский сад, дом культуры в с. Новоильинка;

- построить 1 чек фекальных вод объемом 10 м3 в с. Новоильинка;

- построить блок очистных сооружений полной биологической очистки мощностью 10 м3/сут

  - с. Новоильинка;

- построить станцию по обеззараживанию ультрафиолетом сточных вод мощностью 5 м3/ч УДВ -5/4 в с. Новоильинка;

- построить сети самотечной хоз–бытовой канализации охватывающие школу, детский сад, дом культуры в п. Большая Саровка;

- построить 1 чек фекальных вод объемом 30 м3 в п. Большая Саровка;

- построить блок очистных сооружений полной биологической очистки мощностью 30 м3/сут

  - п. Большая Саровка;

- построить станцию по обеззараживанию ультрафиолетом сточных вод мощностью 20 м3/ч УДВ -5/4 в п. Большая Саровка;

- построить сети самотечной хоз–бытовой канализации охватывающие школу, детский сад, дом культуры в д. Чугунка;

- построить 1 чек фекальных вод объемом 10 м3 в д. Чугунка;

- построить блок очистных сооружений полной биологической очистки мощностью 10 м3/сут

  - д. Чугунка;

99

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- построить станцию по обеззараживанию ультрафиолетом сточных вод мощностью 5 м3/ч УДВ -5/4 в д. Чугунка.

7.4. Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию город-ских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищепри-готовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населени-ем при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год.

Годовое потребление электроэнергии для населения к концу расчетного периода составит:

779,27 тыс кВт. час.

Потребности в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях стро-ительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

При возникновении прироста потребления электроэнергии необходимо предусмотреть:

- рост производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирование и переоборудование;

- переоборудование систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения.

7.5. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей Саровского сельского поселения осуществляется в настоящее время привозным сжиженным газом в баллонах, сетевого газоснабжения в районе нет.

Так как сельское поселение не газифицировано, то основной задачей являет-ся строительство межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС «Чажемто» для осу-ществления газификации жилого сектора, объектов промышленности, сельского хозяйства и теп-лоэнергетического комплекса поселения природным (естественным) сетевым газом.

Планируется газификация Саровского сельского поселения к концу 2025 года.

Обеспечение газом жилой застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газо-проводов низкого давления подключаемых к ШРП. Строительство предусматривается на природ-ном газе, по мере реализации инвестиционных проектов.

Исходя из изложенного в плане газоснабжения, необходимо предусмотреть:

- разработку рабочей документации для строительства газопроводов;

- строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления;

- строительство уличных газопроводов низкого давления;

- реконструкцию ведомственных муниципальных котельных с переводом на газооб-разное топливо.

7.6. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

Организация сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов относится к вопросам мест-ного значения сельского поселения.

100

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

Политика в сфере управления отходами в будущем должна быть главным образом ориенти-рована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

  - соответствии нормами образования отходов, приведенными в СП 42.13330.2011 в Саров-

ском сельском поселении ежегодно будет образовываться от населения бытовых отходов на рас-четный срок – 4072,2 м3 в год.

Огромный вред почвам наносят свалки и скотомогильники, не оборудованные в соответствии

- санитарными и ветеринарными нормами. Основные проблемы, связанные с влиянием их на поч-ву: вымывание веществ и загрязнение почв и грунтовых вод, биологическое загрязнение, образо-вание биогаза и загрязнение грунта. Как следствие этих процессов, происходит гибель организмов гумусообразователей, что в свою очередь приводит к снижению плодородия почв, кроме того происходит замедление роста и даже гибель большинства растений, растущих вблизи свалок.

Проектом рекомендуется ликвидация и рекультивация мест складирования ТБО в населенных пунктах, которые попадают с санитарно-защитную зону, и резервирование участка под строительство нового.

Кроме того, проектом рекомендуется совершенствование системы сбора и транспортировки бытовых отходов, которое включает:

- развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой);

- планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях;

- организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором

вторичных ресурсов; - нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год

(440 кг/чел/год); - предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей;

- в приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год;

- уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий;

- специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки.

  - проекте генерального плана Саровского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения до 2032 года:

101

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- разработка схемы санитарной очистки территории с соблюдением требований «Санитар-ных правил содержания территорий населенных мест»;

- резервирование земельного участка под строительство полигона ТБО (п. Большая Саровка);

- резервирование земельного участка под строительство полигона ТБО (с. Новоильинка).

102

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- Обоснование и использование в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Цены (тарифы) на товары и услуги организаций коммунального комплекса – ценовые ставки (одноставочные или двухставочные тарифы), по которым осуществляются расчеты с орга-низациями коммунального комплекса за производимые ими товары (оказываемые услуги) и кото-рые включаются в цену (тариф) для потребителей.

Тариф на подключение (присоединение) к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) – ценовая ставка, формирующая плату за подключение (присоединение) к сетям комму-нальной инфраструктуры указанных объектов недвижимости (далее – тариф на подключение к си-стеме коммунальной инфраструктуры).

Финансирование инвестиционных программ, обеспечивается за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) организации реализующей инвестиционную программу. Источниками финансирования инвестиционных программ могут быть надбавки к ценам (тарифам) для потребителей данного сельского поселения (части территории этого сельского поселения), плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также средства местного бюджета.

Решение о применении надбавки к ценам и тарифам для потребителей данного сельского поселения, а также о выделении бюджетных средств на финансирование инвестиционной про-граммы организации коммунального комплекса принимает представительный орган сельского по-селения. Тарифы на подключение устанавливаются органом регулирования тарифов сельского по-селения .

Период действия тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и пери-од действия надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса не могут быть менее трех лет каждый и должны соответствовать срокам реализации их инвестицион-ных программ (Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Статья 13).

После утверждения инвестиционной программы в срок до начала ее реализации админи-страция подписывает договор с организацией коммунального комплекса о реализации инвестици-онной программы. Договор заключается на срок реализации инвестиционной программы.

- соответствии с требованием законодательства регулирующий орган сельского поселения обязан оценить доступность платы за подключение для застройщиков. В ряде муниципальных об-разований утвержден порядок оценки доступности для потребителей тарифов на подключение. В таких муниципальных образованиях, как правило, размер тарифа на подключение имеет приемле-мые для застройщиков значения и не приводит к негативным последствиям для строительной от-расли.

Муниципалитеты производили оценку доступности тарифов за подключение к системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Тарифы за присоединение к системам электро-снабжения устанавливались и устанавливаются на региональном уровне.

- соответствии с постановлением Правительства РФ цена за подключение объектов к си-стемам электроснабжения, потребляющих не более 15 киловольт, не может быть более 550 рублей.

103

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- муниципальном образовании Саровского сельского поселения плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры не установлена.

| Таблица 2.10 | Плата за подключение к системам коммунальной инфраструктуры |
| --- | --- |
| Системы коммунальной инфраструктуры | Плата за подключение, руб |
| Водоснабжение |  | Не установлено |
| Водоотведение |  | Не установлено |
| Теплоснабжение |  | Не установлено |
| Электроснабжение | Не установлено |
| Газоснабжение |  | Не установлено |

104

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности

Оценка доступности платы за коммунальные услуги для населения сельского поселения на 01.01.2015 г. приведена в таблице 2.11.

Таблица 2.11 Уровень доступности коммунальных услуг в муниципальное образование Саров-ское сельское поселение в 2015-2032 гг.

| № | Наименование показа- | Ед. | Ориентировочное |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение крите- | 2015 | 2022 | 2032 |
| п/п |  | телей | изм. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | рия |  |  |  |
|  | Доля расходов на ком- |  |  |  |  |  |
| 1 | мунальные услуги в со- | % | Не более 10 | 0,72% | 0,74% | 4,94% |
|  | вокупном доходе семьи |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения с дохо- |  |  |  |  |  |
| 2 | дами ниже прожиточно- | % | Не более 12 | 60% | 55% | 47% |
|  | го минимума |  |  |  |  |  |
|  | Уровень | собираемости |  |  |  |  |  |
| 3 | платежей | граждан за | % | Не менее 95 | 80,0% | 87,0% | 95,0% |
|  | коммунальные услуги |  |  |  |  |  |

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не превышает 10%. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 60% при норме не более 12%. Следовательно, делаем вывод, что плата за коммунальные услуги для населения Саровского сельского поселения является доступной. Но в целом уровень доходов для населения Саровского сельского поселения очень низкий.

105

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саровского сельского поселения Колпашевского района Томской области

- Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

  - источникам финансирования программных мероприятий относятся:

    - федеральный бюджет;

    - бюджет Томской области;

    - бюджет муниципального образования Колпашевский муниципальный район;

    - бюджет Саровского сельского поселения;

    - средства предприятий;

    - прочие источники финансирования.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан рассчи-тываются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и планируемой чис-ленностью получателей социальной поддержки.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки в форме денежных выплат определя-ются по формуле:

- = Ч * В * П * Д,

где: Р - расходы на предоставление мер социальной поддержки в форме денежных выплат;

- - численность получателей мер социальной поддержки, заявленная при формировании сете-вых показателей;

В - размер денежной выплаты, установленный в соответствии с нормативными правовыми ак-тами области;

П - продолжительности выплатного периода; Д - расходы на оплату услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками по вы-

плате денежных средств, гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки в форме денежных выплат с учетом прогнозной численности получателей мер социальной поддержки и прогнозируемого среднегодо-вого индекса потребительских цен по каждому году к прогнозу бюджета предыдущего года.

Расходы на оказание мер социальной поддержки населению Саровского сельского поселе-ния предусмотрены Государственной программой Томской области «Социальная поддержка насе-ления Томской области на 2015 – 2022 годы». Согласно этой программе на меры социальной под-держки населению планируется расход федерального бюджета и бюджета Томской области.

Согласно тенденциям развития уровня жизни населения и тарифам на коммунальные услу-ги средства для субсидирования затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг необ-ходимо увеличить.

106