АДМИНИСТРАЦИЯ САРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2012									№  16

п. Большая Саровка

Об утверждении порядка проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах на территории МО «Саровское сельское поселение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, распоряжением Губернатора Томской области от 02.08.2007г № 397-р «Об организации согласования переустройства и перепланировок нежилых помещений в многоквартирных домах на территории Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить Порядок проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах на территории МО «Саровское сельское поселение» согласно приложению.

2. Настоящее постановление  опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления  Саровского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Шуваева В.В.

Глава поселения                                                                        В.Н. Викторов

Приложение к постановлению

администрации Саровского сельского

поселения от 08.02.2012  № 16

Порядок

проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и

(или) перепланировке жилых и нежилых помещений

в многоквартирных домах в МО «Саровское сельское поселение»

1. Порядок устанавливает требования к переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах на территории МО «Саровское сельское поселение», вне зависимости от их нахождения в частной, государственной, муниципальной или иной форме собственности.

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями санитарных, пожарных и планировочных нормативов.

Порядок переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений многоквартирных домах регулируется Жилищным кодексом Российской Федерации.

2. Переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений многоквартирных домах разрешается производить после получения решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений многоквартирных домах по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 г. № 266 «Об утверждении формы заявления о  переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании  переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

- При выполнении работ не допускается:

3.1. Переустройство и перепланировка, ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций.

3.2.  Разборка инженерных коммуникаций (в т.ч. вентиляционных шахт и вентиляционных блоков), ведущая к ухудшению инженерного обеспечения, как отдельной квартиры (помещения), так и всего жилого дома.

3.3.  Переустройство и перепланировка жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, ухудшающие условия их эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры.

3.4. Увеличение площади жилых и нежилых помещений квартир, нежилых помещений в многоквартирных дома за счет балконов (балкон- это выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха в летнее время).

3.5. Установка перегородок, если в результате образуется комната без естественного освещения или приборов отопления, а также, если не обеспечиваются условия инсоляции.

3.6. Перепланировка жилых помещений, в результате которой образуются жилые и нежилые помещения с площадью и габаритными размерами менее допустимых действующих нормативов.

3.7. Переустройство и перепланировка жилых помещений с размещением кухни над или под жилыми комнатами, а также туалета и ванной комнаты над или под жилыми комнатами и кухней.

3.8.  Перепланировка жилых помещений, в результате которой возникает нуждаемость в улучшении жилищных условий у лиц, проживающих в данной квартире.

3.9. Переустройство и перепланировка жилых помещений и нежилых помещений многоквартирных домах, ведущие к ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, затрудняющие доступ к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам.

  - Выполнять глухую монолитную заделку труб отопления, водопровода и канализации в стены, штрабы и каналы без открытого доступа к запорной и регулировочной арматуре.

4. Работы, связанные с несущими конструкциями, а также сложные строительные работы (разборка санитарно-технических кабин, перенос электропроводки, отопительного и санитарного оборудования)  должна  выполнять специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид работ.

Скрытые работы должны быть оформлены актами, подписанными представителями управляющей компании.

5. Любые изменения на внутренних сетях отопления – перенос, перестановка, замена и изменение типов отопительных приборов- должны быть согласованы с управляющей компанией.

6. Представленный проект переустройства и (или) перепланировки жилых помещений и нежилых помещений в многоквартирных домах должен отвечать нормативным требованиям и согласовываться с органами администрации МО «Саровское сельское поселение» и управляющей компанией.

- Не допускается проведение работ жилых помещений и нежилых помещений многоквартирных домах:

7.1. В вечернее и ночное время с 20.00 до 8.00.

  - С превышением нормативно установленного уровня шума и вибраций.

7.3. Без специальных мероприятий, исключающих затопление смежных помещений.

7.4. При загромождении строительными материалами и отходами эвакуационных путей и других мест общего пользования.

7.5. Без предварительного согласования с управляющей компанией времени отключения общедомовых инженерных систем.

8. Режим производства работ устанавливается в решении о согласовании переустройства и (или) перепланировке жилого помещения и нежилого помещения в многоквартирном доме.

9. Заявители после завершения работ жилых помещений и нежилых помещений многоквартирных домах обязаны предъявить помещение приемочной комиссии с оформлением приёмочного акта. Форма приёмочного акта и состав комиссии устанавливается администрацией  Саровского сельского поселения.